青自贸综发〔2022〕42号

中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管理委员会综合部

关于印发《青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕集中供热突发事件应急预案》《青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕排水突发事件应急

预案》《青岛前湾保税港区〔中国（山东）

自由贸易试验区青岛片区〕城市道路（桥梁）突发事件应急预案》的通知

区各部室，区直各单位，驻区各单位，区直公司：

《青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕集中供热突发事件应急预案》《青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕排水突发事件应急预案》《青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕城市道路（桥梁）突发事件应急预案》已经管委专题会议研究通过，现予印发，请遵照执行。

### 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管委综合部

2022年7月21日

（此件公开发布)

青岛前湾保税港区

〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕

集中供热突发事件应急预案

青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区

青岛片区〕管理委员会

2022年7月

目录

1 总则	7

1.1编制目的	7

1.2编制依据	7

1.3适用范围	7

1.4工作原则	8

1.5风险评估	8

1.6事件分级	8

2 组织机构及职责	10

2.1集中供热应急指挥部	10

2.2集中供热应急指挥部办公室	11

2.3主要成员单位职责	12

2.4现场指挥机构（工作组）	15

3 预防监测	18

3.1预防	18

3.2监测	18

3.3预测	19

4 预警	19

4.1预警分级	19

4.2预警发布	20

4.3预警响应	20

4.4预警变更解除	21

5 信息报告	22

5.1信息报告主体、时限、程序与处理	22

5.2信息报告内容	22

5.3信息报告方式	23

6 应急处置	23

6.1响应分级	23

6.2处置措施	24

6.3扩大响应	27

6.4应急联动与动员	27

6.5响应结束	27

7 信息发布与舆情引导	28

8 恢复与重建	28

8.1善后处理	28

8.2事故调查与总结评估	28

9 应急保障	29

9.1队伍保障	29

9.2物资装备保障	29

9.3交通运输和治安保障	29

9.4经费保障	30

10 宣教培训和演练	30

10.1宣教培训	30

10.2演练	31

11 责任追究	31

12 附则	31

12.1预案制定	31

12.2预案修订	32

12.3预案发布	32

12.4预案备案	32

12.5预案实施	32

- 1总则

- 1.1编制目的

为有效预防与应对城区集中供热突发事件（以下简称供热突发事件），最大程度减少突发事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护社会稳定，保障经济发展，结合本区实际情况，制定本预案。

- 1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《山东省突发事件应对条例》《青岛市安全生产条例》《青岛市突发事件应对条例》《青岛西海岸新区（黄岛区）突发事件应急预案管理办法》《青岛西海岸新区（黄岛区）城市集中供热突发事件应急预案》《关于调整中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕与西海岸新区应急管理工作机制的通知》《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区体制机制改革创新实施方案》《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区部门内部工作分工（试行）》《青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕突发事件总体应急预案》等。

- 1.3适用范围

- 本预案适用于青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕（以下简称青岛前湾保税港区）责权区域内〔包含青岛前湾综合保税区及围网外配套区域、青岛西海岸综合保税区，区域面积共13.98平方公里，其中港区、码头区域内集中供热突发事件处置按照《青岛市安全生产委员会关于公布2020年度青岛市安全生产考核责任单位和分行业重点安全监管（指导）企业的通知》（青安〔2020〕1号）文件执行〕或责权区域外但对我区产生影响的集中供热突发事件的预防和应急处置工作。

- 1.4工作原则

- 以人为本，减少危害；统一领导，分级负责；快速反应，专业处置；预防为主，平战结合；公开透明，正确引导。

- 1.5风险评估

- 青岛前湾保税港区地处经济快速发展的青岛西海岸新区，区内供热企业16家，其中传统能源供热企业8家，清洁能源供热企业（有供热经营许可或有业绩企业）8家。青岛前湾保税港区现有转供热换热站一座，城市集中供热运行过程中，受行业自身和外界因素影响，主要存在以下几方面风险因素：

- （1）换热站等压力容器存在爆炸风险，容易引发人员伤亡和导致供热中断；

- （2）老化的蒸汽管网和高温水管网存在破裂泄漏风险，容易引发人员伤亡和导致供热中断；

- （3）极端恶劣天气引发热源供应不足，导致供热中断；

- （4）自然灾害、停水停电、施工破坏、人为因素、其他行业突发事件等导致供热中断。

- 1.6事件分级

- 供热突发事件按照性质、社会危害程度、可控性和影响范围等因素，由低到高划分为四级：一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）和特别重大（Ⅰ级）（“以上”包括本数，“以下”不包括本数）。

- 1.6.1一般供热突发事件（Ⅳ级）

- 符合下列条件之一的供热突发事件为一般供热突发事件：

- （1）造成3人以下（“以下”不包含本数，下同）死亡，或10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或1000万元以下直接经济损失的；

- （2）造成1000户以上（“以上”包含本数，下同）、10000户以下居民连续停热24小时以上的；

- （3）法律、行政法规和上级规范性文件另有规定的。

- 1.6.2较大供热突发事件（Ⅲ级）

- 符合下列条件之一的供热突发事件为较大供热突发事件：

- （1）造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的；

- （2）造成10000户以上、30000户以下居民连续停热24小时以上的；

- （3）法律、行政法规和上级规范性文件另有规定的。

- 1.6.3重大供热突发事件（Ⅱ级）

- 符合下列条件之一的供热突发事件为重大供热突发事件：

- （1）造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失的；

- （2）造成30000户以上、50000户以下居民连续停热24小时以上的；

- （3）法律、行政法规和上级规范性文件另有规定的。

- 1.6.4特别重大供热突发事件（Ⅰ级）

- 符合下列条件之一的供热突发事件为特别重大供热突发事件：

- （1）造成30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失的；

- （2）造成50000户以上居民连续停热48小时以上的；

- （3）法律、行政法规和上级规范性文件另有规定的。

- 2 组织机构及职责

- 2.1集中供热应急指挥部

- 2.1.1集中供热应急指挥部组成

- 总指挥：管委分管副主任

- 副总指挥：规划建设部（应急管理部）部长

- 成员：青岛前湾保税港区消防救援大队、青岛市公安局开发区分局保税港区公安处、综合部、文化新闻中心、机关事务服务中心、人才交流中心（总工会）、社会保障中心、财政金融部、经济发展部、审批管理部、航运物流部、产业促进部(国际合作推广部）、青岛西海岸综合保税区服务中心、西海岸公用事业集团水务有限公司、国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司、青岛青发控股集团有限公司等部门单位主要负责人。

- 集中供热应急指挥部可以根据应急救援的实际需要，决定增、减成员单位。

- 2.1.2集中供热应急指挥部职责

- （1）执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策，研究解决集中供热事故的重大问题及重要事项，贯彻落实上级领导有关应急救援指示批示精神；

- （2）领导集中供热突发事件的先期处置工作；负责组织开展集中供热事故风险评估工作；

- （3）按本预案规定的程序启动和结束应急响应；

- （4）负责指挥部所属应急救援队伍建设、应急物资的储备管理、应急管理宣教培训等工作；

- （5）依法指导编制、修订本预案；

- （6）负责突发事件的预警信息传播、信息收集报告、人员临时疏散安置、后勤保障、善后恢复等工作；

- （7）视情况组建现场指挥部；

- （8）承担上级和应急委交办的其他任务。

- 2.2集中供热应急指挥部办公室

- 集中供热应急指挥部办公室设在规划建设部（应急管理部），规划建设部（应急管理部）部长兼任办公室主任。

- 集中供热应急指挥部办公室职责：

- （1）负责本指挥部日常工作；

- （2）组织、协调成员单位按照预案和职责开展集中供热突发事件的先期处置工作；

- （3）依据风险评估结果负责集中供热突发事件应急预案的编制、修订、宣传教育、解读培训及演练与评估工作；

- （4）建立集中供热突发事件预警信息传播机制，依法依规做好信息收集报告工作；

- （5）负责督促、检查、指导本指挥部所属应急救援队伍建设、应急物资储备管理、应急管理宣教培训等工作；

- （6）向集中供热应急指挥部提出启动或终止本预案预警和应急响应的建议，并做好相关准备工作；

- （7）负责与上级专项应急指挥部办公室的联系和沟通；

- （8）承担本指挥部交办的其它任务。

- 2.3主要成员单位职责

- 规划建设部（应急管理部）：负责救援期间的综合协调工作；负责协调青岛前湾保税港区消防救援大队和青岛青发控股集团有限公司等参与抢险救援工作；负责调拨、接受、管理、统计应急救援装备和物资；负责配合西海岸新区相关部门进行事故调查及评估；负责事故信息收集工作；负责突发事件的善后处置工作；负责指挥部安排的其它工作。

- 青岛前湾保税港区消防救援大队：负责现场抢险救援工作、事故现场洗消工作及其它职责范围内工作。

- 青岛市公安局开发区分局保税港区公安处：负责维护事故现场及周边治安秩序；负责事故现场警戒、事发区域及周边人员疏散；负责事发区域及周边的道路管制、交通疏导；负责保障抢险救援人员、车辆的通行，配合做好突发事件善后工作及其它职责范围内的工作。

- 综合部：参与新闻发布工作；配合西海岸新区卫生健康局等有关部门做好现场救护及伤员转移与医疗救治工作；统计人员伤亡及财产损失情况；参与善后处置工作，配合西海岸新区相关部门提供心理咨询辅导、司法援助。

- 文化新闻中心：负责事故信息发布工作。协助上级部门开展新闻报道与舆情引导工作，负责公众自救防护知识的宣传工作。

- 机关事务服务中心：负责后勤保障工作。负责协调安排处置突发事件所需公务车辆、装备及其他物资，为现场指挥部正常运行和应急处置人员做好工作、生活等保障。

- 人才交流中心（总工会）：参与善后处置工作，做好受害人员及其家属接待、慰问、稳定、赔偿等工作。依法参与事故调查处理，结合工会职责，依法维护职工合法权益。

- 社会保障中心：参与善后处置工作，做好对事故灾难伤亡人员的工伤认定和工伤保险待遇支付工作。

- 财政金融部：负责按照规定做好事故应急资金支持及后续资金使用财政监督工作。

- 经济发展部（大数据部）：参与现场抢险救援、善后处置、后勤保障等工作。配合西海岸新区有关部门协调应急通信无线电通讯设施保障及抢修，保障抢险救灾无线电通信顺畅；配合西海岸新区发展和改革局做好事故处置期间的电力保障工作，协调西海岸新区发展和改革局做好生活必需品供应的组织和保障工作。

- 审批管理部：负责制定事故现场压力容器、压力管道等特种设备的处置方案；对事故救援现场所需特种设备提供技术支持，按规定参与事故调查处理等工作。

- 航运物流部：参与现场抢险救援、善后处置等工作。

- 产业促进部(国际合作推广部）：参与现场抢险救援、善后处置等工作。

- 西海岸公用事业集团水务有限公司：负责及时修复受损毁的供水系统和设施，保障事故发生地临时供水和事故地区的供水。

- 国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司：负责及时修复受损毁的电力系统和设施，保障事故发生地应急装备的临时供电和事故地区电力供应，根据集中供热事故情况做好有关电力切断与恢复工作。

- 青岛青发控股集团有限公司：参与现场抢险救援工作及其它职责范围内工作；负责事故现场及周边市政管网的筑坝围堤及封堵工作；提供必要的现场抢险救援工具与装备；联系相关部门做好受灾市政基础设施的抢修工作；配合西海岸新区有关部门（单位）做好事故周边环境监测。

- 青岛西海岸综合保税区服务中心：依照《青岛西海岸综合保税区突发事件应急预案》，负责做好青岛西海岸综合保税区集中供热事故的预防和应对工作。

- 事发单位：参与抢险救援，协助配合有关单位开展应急处置和救援工作；参与后勤保障，根据事故处置工作需求，协助提供相关的后勤服务和资源保障，被疏散群众的临时安置救助等工作；参与善后处置及其它职责范围内工作。

- 2.4现场指挥机构（工作组）

- 启动应急响应后，由集中供热应急指挥部视情设立现场指挥部和组建以下应急工作组，由到现场的领导、牵头部门有关责任人担任现场指挥部总指挥、副总指挥，其他部门负责人担任成员，有序开展先期处置和协同处置工作，配合西海岸新区及以上指挥机构工作。应急工作组的设置可视情进行增减。

- （1）综合协调组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）

- 主要职责：负责综合协调、督导检查、公文运转、会议组织、会议纪要、文字及资料整理、处置信息调度、汇总、上报，与上级工作组的协调联络等工作。

- （2）抢险救援组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）

- 成员单位：青岛前湾保税港区消防救援大队、经济发展部（大数据部）、航运物流部、产业促进部(国际合作推广部）、审批管理部、青岛青发控股集团有限公司、事发单位

- 主要职责：负责事故现场的先期处置工作。配合西海岸新区有关部门（单位）开展现场救援工作，组织调动相关应急救援队伍和物资，开展应急处置和救援工作。

- （3）环境监测与危险废物处置组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）

- 成员单位：青岛青发控股集团有限公司、事发单位

- 主要职责：配合西海岸新区有关部门（单位）做好事故周边环境监测与事故现场危险废物处置工作。

- （4）气象监测预报组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）

- 成员单位：青岛青发控股集团有限公司、事发单位

- 主要职责：配合西海岸新区气象局为事故应急处置工作提供气象服务保障工作。

- （5）治安维护组

- 牵头单位：青岛市公安局开发区分局保税港区公安处

- 主要职责：负责封锁、警戒、控制、保护事故现场及周边区域；维护事故单位治安和救援工作秩序；开展交通管制，在现场外围开辟专用通道供应急救援车辆和人员通行；协助做好事发区域内救助的群众疏散工作；维持好群众疏散区域的治安保卫；依法控制事故责任人，确定事故伤亡和失踪人员身份。

- （6）调查评估组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）

- 成员单位：青岛市公安局开发区分局保税港区公安处、青岛前湾保税港区消防救援大队、纪检监察机构、人才交流中心（总工会）、相关行业主管部门

- 主要职责：协助西海岸新区有关部门（单位）对集中供热事故进行调查，总结经验教训，对应急工作开展评估。

- （7）医疗救护组

- 牵头单位：综合部

- 成员单位：事发单位

- 全力救治受伤人员，配合西海岸新区相关部门做好协调救护车、医疗专家和卫生应急队伍等开展伤员及中毒人员急救、转运、救治和现场卫生防疫工作；协调卫生应急药品、器械等物资调配工作；协调做好医疗人员及费用统计。

- （8）后勤保障组

- 牵头单位：机关事务服务中心

- 成员单位：规划建设部（应急管理部）、财政金融部、经济发展部（大数据部）、西海岸公用事业集团水务有限公司、国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司、青岛青发控股集团有限公司、事发单位

- 主要职责：统计、安排应急救援队伍食宿等生活物资保障。根据事故处置工作需求，及时提供物资、装备、食宿、公务用车、供电、供水、供气和通信等方面的后勤服务和资源保障；被疏散群众的临时安置救助等工作。

- （9）新闻工作组

- 由文化新闻中心牵头，综合部参与。协助西海岸新区有关部门（单位）统筹协调新闻发布工作；做好媒体沟通、衔接和相关服务工作；做好舆情引导、发布和通报权威信息，及时回应群众关切的问题；组织开展事故应急救援工作宣传报道。

- （10）善后处置组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）、

- 成员单位：综合部、人才交流中心（总工会）、社会保障中心、青岛市公安局开发区分局保税港区公安处、经济发展部（大数据部）、航运物流部、产业促进部(国际合作推广部）、事发单位

- 主要职责：负责做好伤亡人员家属的安抚、抚恤，督促保险理赔、工伤保险待遇支付工作；受伤人员医疗鉴定及后期治疗；负责其他善后处置工作。

- 3 预防监测

- 3.1预防

- 集中供热应急指挥部办公室会同其他各成员单位建立预防机制，按照职责分工加强供热设施安全检查、风险隐患排查及隐患整改工作，必要时组织相关专家、技术人员对较大或敏感度高的危险情况进行评估，提出防范措施，有效做好供热突发事件预防及应急处置准备工作。

- 3.2监测

- 集中供热应急指挥部办公室会同其他各成员单位建立完善集中供热突发事件信息监测预警机制，通过专业监测、日常巡查、企业信息上报、社会公众投诉等多种渠道收集信息；根据气象、自然资源等部门专业监测结果，对可能影响城市集中供热安全的信息进行持续性监测，并有针对性的提出防范措施。

- 3.3预测

- 供热应急指挥部办公室对收集到的信息进行核实、筛选、评估、分析，预测可能或即将发生供热突发事件时，根据可能造成的危害程度和影响范围，提出应对方案和建议，提请供热应急指挥部研究决定是否发布预警信息或启动应急响应。对外地发生的供热突发事件要按照“高度敏感、注重关联”的原则进行分析预测，及早做好预防与应对处置准备工作。

- 4 预警

- 4.1预警分级

- 根据突发事件当前状态以及发展变化、紧迫性等因素，集中供热事故预警级别分为四级：一般（四级）、较重（三级）、严重（二级）和特别严重（一级），依次用蓝色、黄色、橙色和红色标示，红色为最高级别。

- 蓝色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及集中供热应急指挥部办公室分析研判，预测认为将要或者可能发生一般集中供热事故，事件即将临近，事态可能会扩大。

- 黄色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及集中供热应急指挥部办公室分析研判，预测认为将要或者可能发生较大集中供热事故，事件已经临近，事态有扩大的趋势。

- 橙色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及集中供热应急指挥部分析研判，预测认为将要或者可能发生重大集中供热事故，事件即将发生，事态正在逐步扩大。

- 红色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及集中供热应急指挥部分析研判，预测认为将要或者可能发生特别重大集中供热事故，事件会随时发生，事态正在趋于严重。

- 4.2预警发布

- 蓝色、黄色预警由集中供热应急指挥部办公室发布，橙色、红色预警由集中供热应急指挥部发布。法律法规另有规定的从其规定。

- 预警发布的内容包括事件类别、预警级别、预警起始时间、可能影响范围、可能后果、警示事项、发布机关、发布时间等。预警信息的发布和调整可通过广播、短信、微信、电话、传真等各种方式向区域内各部门、单位、社会公众等发布预警信息。

- 4.3预警响应

- 发布预警信息后，集中供热应急指挥部成员单位要根据预警级别和实际情况，采取以下一项或多项措施：

- （1）蓝色预警响应措施：落实24小时带值班制度，加强信息监控、收集。密切关注事态的发展情况，根据对事件的动态评估随时调整预警级别；组织对重点防控部位安全隐患、应对措施准备等工作进行检查、督导，对发现的问题责令有关单位进行整改落实；及时向社会发布有关采取特定措施避免或减轻危害的建议、劝告。

- （2）黄色、橙色、红色预警响应措施：在蓝色预警响应措施的基础上，应当针对即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列一项或者多项措施：视情通知应急救援队伍做好应急准备，调集应急物资、装备等应急资源；必要时，集结应急救援力量预先布置到可能事发区域；做好启动应急响应的各项准备工作；确保应急设施处于良好状态、随时可以投入使用；通知成员单位采取措施，确保交通、通信、供水、供电、供气等公共设施的安全和正常运行；加强对重点单位、重要部位的重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序。转移、疏散或者撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；关闭或者限制使用易受突发事件危害的场所，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

- 4.4预警变更解除

- 集中供热应急指挥部应密切关注事件进展情况，根据事态的发展，适时调整预警级别、更新预警信息内容，及时报告、通报和发布有关情况。有事实证明不可能发生或危险已经解除的，集中供热专项指挥部应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

- 5 信息报告

- 5.1信息报告主体、时限、程序与处理

- （1）事发单位、有关企业、社会组织及相关专业机构、监测网点等立即启动本单位突发事件应急响应，进行先期处置；要立即拨打 119、110、120 等报警电话，并第一时间如实向青岛前湾保税港区集中供热应急指挥部办公室〔规划建设部（应急管理部）〕汇报。

- （2）青岛前湾保税港区集中供热应急指挥部办公室〔规划建设部（应急管理部）〕接报后要第一时间向青岛前湾保税港区工委管委总值班室汇报。

- （3）青岛前湾保税港区工委管委总值班室接报后，立即向西海岸新区管委总值班室、西海岸新区工委总值班室报告。

- （4）青岛前湾保税港区集中供热应急指挥部办公室〔规划建设部（应急管理部）〕自接报后30 分钟内、书面 1 小时内向西海岸新区应急管理局报告。

- 5.2信息报告内容

- 突发事件信息报送分为初报、续报和应急结束终报。突发事件信息报告主体应按照“先核实，后报告”“先电话，后书面”“先初报，后跟踪续报，应急结束终报”的程序报告突发事件信息。初次报告后要随时续报突发事件最新动态及处置进展；应急处置结束后要立即电话报告，并尽快提供书面终报。紧急信息边处置、边核实、边报告。

- 初报：迅速报告事件发生时间、地点、信息来源、事件与现场简要情况，现场负责人和报告人的姓名及联系方式等。

- 续报：核实并随时更新续报事件简要经过，造成人员伤（病）亡和失联情况、基础设施损毁、财产损失情况、初判级别、现场处置与救援进展、周边危险源、现场危害衍生性、预期后果、是否需要疏散群众、事发单位或当事人基本情况及请求事项和工作建议等。

- 终报：及时报告应急响应结束时间、人员伤亡与财产损失等事件基本情况、原因分析（含初步原因）、信息报告、应急响应（含应急处置措施、应急资源调用、领导批示指示落实）、善后处置建议、存在困难与问题、经验教训及改进措施等总结评估情况。

- 极端情况下，无法及时获得完整信息时，可调整报告内容，并跟踪报告。

- 5.3信息报告方式

- 各部门、各单位要按规定时限通过电话、微信、传真、办公网络、其它通信网络等方式报告突发事件信息。

- 通过非电话方式报告信息后，应及时电话核实是否收到，涉密事件信息按有关规定渠道报送。

- 6 应急处置

- 6.1响应分级

- 依据集中供热突发事件已经造成的现实结果（事件等级）、依据现有资源处置难度、可能造成的后果等，青岛前湾保税港区层面应急响应由低到高分为三级、二级、一级：

- 三级应急响应：由集中供热应急指挥部办公室决定启动。由规划建设部（应急管理部）主要或分管负责人赶赴事发现场组织协调和指挥。

- 二级应急响应：由集中供热应急指挥部总指挥决定启动，由管委分管副主任和规划建设部（应急管理部）主要负责人赶赴事发现场组织协调和指挥。

- 一级应急响应：由工委书记或管委主任决定启动，由工委书记或管委主任赶赴事发现场组织协调和指挥。

- 西海岸新区供热应急指挥机构到达事发现场后，由集中供热应急指挥部自动移交应急指挥权，由西海岸新区供热应急指挥机构负责后续处置，按照上级应急机构的统一部署、要求，组织、协调各方面应急资源，配合做好救援处置工作。

- 6.2处置措施

- 6.2.1先期处置

- 供热突发事件发生后，事发供热企业应第一时间启动应急响应，在确保安全的前提下控制危险源，组织抢救遇险人员；根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；及时通知可能受到事故影响的单位和人员；采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据等应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况。

- 青岛前湾保税港区集中供热应急指挥部按照规定上报事故情况，紧急启动应急预案响应并赶赴现场。组织相关力量开展遇险人员抢救，受伤人员救治；根据事故发展趋势及可能造成的危害的研判，通知可能受到事故影响的单位和人员，同时协调有关部门采取措施防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，避免或减少事故对环境造成的危害；进行交通管控，事故现场隔离、秩序维护、人员疏散；对遇险人员和遇险遇难人员亲属进行安抚；依法发布有关事故情况和应急救援工作信息等。

- 6.2.2现场应急处置措施

- 按照集中供热事故类别和处置工作需要，现场指挥部应采取以下一项或多项处置措施：

- （1）应急处置

- 现场指挥部在充分考虑专家等各方意见的基础上，初步评估事故后果和事态发展状况，迅速制订人员搜救、险情排查、危险源控制、基础设施抢修等应急处置方案，合理调配专业人员、抢险装备和应急物资，并根据需求及时调整和补充，采取紧急处置措施。

- （2）人员疏散

- 现场指挥部根据生产安全事故特点，明确疏散撤离的范围和方式，青岛市公安局开发区分局保税港区公安处做好人员疏散以及疏散集合点治安管理工作。

- （3）现场管制

- 青岛市公安局开发区分局保税港区公安处按照职责在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒。对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入。清理主要交通干道，保证道路畅通。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

- （4）应急人员的安全防护

- 现场处置人员应根据不同类型的生产安全事故配戴相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。当可能危及救援人员安全时，不得盲目施救，必要时应立即停止抢救，撤出人员并上报总指挥。采取措施消除危险后，方可继续实施抢险救援。

- （5）医疗卫生救援

- 综合部负责向上级卫生部门请求派出有关专家和专业防治队伍进行指导和支援。

- （6）后勤保障

- 机关事务服务中心负责统计、安排应急救援队伍食宿等生活物资保障。根据事故处置工作需求，及时提供物资、装备、食品、公务用车、供电、供水、供气和通信等方面的后勤服务和资源保障。

- 6.3扩大响应

- 如果集中供热事故的事态进一步扩大，预计事故的等级将要或可能达到更高级别，凭现有应急资源难以有效处置，超出处置能力，由集中供热应急指挥部办公室提出建议，经集中供热应急指挥部总指挥批准，向西海岸新区供热专项应急指挥部办公室请求支援。

- 涉及其他突发事件的，请求启动相关专项应急预案应急响应。

- 6.4应急联动与动员

- 青岛前湾保税港区和西海岸新区供热应急指挥部成员单位之间应逐步建立应急联动机制，明确通信联络、信息共享、应急队伍及资源调动程序等工作。

- 集中供热事故发生后，集中供热应急指挥部配合西海岸新区供热应急指挥部向社会公众发布应对工作提示，动员有专业知识和技能的公民、具备应急救援资源的企事业单位、社会团体、基层群众自治组织和其他力量，协助政府及有关部门做好事故预防、自救互救、紧急救援、秩序维护、后勤保障、恢复重建等处置工作。

- 6.5响应结束

- 当事故现场得以控制，遇险人员得到解救，事故伤亡人员已达到救护，环境监测符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场应急处置工作即告结束。

- 根据上级应急指挥机构的指令，按照“谁启动谁终止”的原则，由决定启动应急响应的相关责任人宣布应急结束。应急救援队伍和工作人员有序撤离。应急结束后，集中供热应急指挥部应将情况及时通知参与事故处置的成员单位。

- 7 信息发布与舆情引导

- 集中供热事故发生后，集中供热应急指挥部办公室和文化新闻中心及时汇总信息，协助西海岸新区供热应急指挥部开展新闻报道和舆情引导工作。

- 8 恢复与重建

- 8.1善后处理

- （1）善后处理工作在青岛前湾保税港区工委、管委的统一领导下，配合有关部门和专家指导事故单位全面检查事故现场，消除事故隐患，做好生产恢复工作。

- （2）善后处置组组织开展集中供热事故损害调查核定工作，对事故中的伤亡人员由事发单位按照有关规定给予赔偿。根据工作需要，综合部配合西海岸新区相关部门提供心理咨询辅导、司法援助。

- 8.2事故调查与总结评估

- （1）按照有关规定，集中供热应急指挥部配合上级调查组对集中供热事故进行调查评估，召集有关部门对预案相关应急响应的启动、决策、指挥和后勤保障等全过程进行评估，总结经验教训，提出加强和改进同类应急处置工作的意见建议。

- （2）集中供热应急指挥部办公室会同指挥部其它成员单位于每年第一季度组织对上年度发生的集中供热事故进行总结、分析和评估。

- 9 应急保障

- 9.1队伍保障

- 集中供热应急指挥部办公室应会同指挥部各成员单位做好应急队伍保障工作。集中供热事故应急救援队伍主要包括综合应急救援队伍和企业应急救援队伍。

- 9.2物资装备保障

- 集中供热应急指挥部办公室采取平战结合的原则，建立救援物资装备储备制度和救援物资装备储备库（可采用统一购置、与生产经营单位协议租借等多种方式储备救援物资装备）；并建立相应的救援物资装备维护、保养和调用等制度，保障各种相关突发事件的抢险和救援；建立救援物资和装备信息库，并及时更新，保障应急指挥调度的准确和高效。

- 集中供热应急指挥部办公室加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。

- 9.3交通运输和治安保障

- 发生集中供热事故后，青岛市公安局开发区分局保税港区公安处负责组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，必要时及时疏散群众，保持社会治安秩序的稳定。保障紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保应急运输安全畅通，根据应急处置需要，开设应急救援“绿色通道”，对事故现场及有关道路实行交通管制。

- 9.4经费保障

- 集中供热从业单位应当设立安全生产专项资金，保障企业应急演练、培训、物资、救援等的经费需求。

- 应急救援资金首先由事故责任单位承担。事故单位无力承担时，由集中供热应急指挥部协调解决。

- 青岛前湾保税港区要加大对应急队伍建设、应急物资购置储备、应急预案演练、应急救援的资金投入力度，健全完善相关管理制度。财政金融部对集中供热事故财政应急保障资金的使用进行财政监督。

- 10 宣教培训和演练

- 10.1宣教培训

- 集中供热应急指挥部各成员单位及集中供热企业要经常向公众和员工宣传各种集中供热的危险性及发生集中供热事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和集中供热事故避险、自救、互救常识，并加强对所属单位和企业宣教培训工作的指导和监督。

- 预案发布后，集中供热应急指挥部办公室和各成员单位要对相关指挥员、应急救援队伍进行预案解读和培训，使其熟悉应急职责、响应程序和处置措施，切实提高应急联动处置能力。

- 10.2演练

- 集中供热应急指挥部办公室会同集中供热应急指挥部成员单位和有关集中供热企业每两年至少组织一次综合性应急演练，演练时集中供热应急指挥部办公室及各应急工作组牵头或负责单位应做好演练过程中的有关记录和总结，并归档给集中供热应急指挥部办公室备查。

- 11 责任追究

- 对集中供热事故应急处置工作中推诿扯皮，不作为，信息报告中迟报、漏报、谎报、瞒报，现场处置中失职、渎职，信息发布舆论引导不力，以及应急准备中对责任应尽未尽并造成严重后果等不履行或不当履行法定职责的行为，由有关部门依法追究责任。

- 对未按应急预案规定履行有关职责，导致生产安全事故发生或危害扩大的，或出现不服从上级人民政府统一指挥，未及时组织开展生产自救和善后工作，截留、挤占、挪用应急资金等情况的有关责任人，依照有关规定给予处罚或处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

- 12 附则

- 12.1预案制定

- 本预案由规划建设部（应急管理部）负责制定、管理、解释与实施。

- 12.2预案修订

- 规划建设部（应急管理部）负责应急预案评估，并根据评估结果，及时提请青岛前湾保税港区管委修订完善本预案。有关法律法规对应急预案修订周期另有规定的，从其规定。有下列情形之一时，应当及时修订本预案：

- （1）有关法律、行政法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

- （2）应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

- （3）面临的风险发生重大变化的；

- （4）重要应急资源发生重大变化的；

- （5）预案中的其他重要信息发生变化的；

- （6）在事故实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；

- （7）规划建设部（应急管理部）认为应当修订的其他情况。

- 12.3预案发布

- 本预案以青岛前湾保税港区管委综合部名义发布施行，并向社会公开发布。修订后的预案应按照预案发布程序重新发布。

- 12.4预案备案

- 本预案报青岛西海岸新区供热应急指挥部办公室备案。

- 12.5预案实施

- 本预案自发布之日起实施。

青岛前湾保税港区

〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕

排水突发事件应急预案

青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区

青岛片区〕管理委员会

2022年7月

目录

1 总则	37

1.1编制目的	37

1.2编制依据	37

1.3适用范围	37

1.4工作原则	38

1.5风险评估	38

1.6事故分级	39

2 组织机构及职责	40

2.1排水应急指挥部	40

2.2排水应急指挥部办公室	41

2.3主要成员单位职责	42

2.4现场指挥机构（工作组）	45

3 预防监测	48

3.1预防	48

3.2监测	48

4 预警	49

4.1预警分级	49

4.2预警发布	50

4.3预警响应	50

4.4预警变更解除	51

5 信息报告	51

5.1信息报告主体、时限、程序与处理	51

5.2信息报告内容	52

5.3信息报告方式	53

5.4突发事件信息处理	53

6 应急处置	53

6.1响应分级	53

6.2处置措施	54

6.3扩大响应	57

6.4应急联动与动员	57

6.5响应结束	58

7 信息发布与舆情引导	58

8 恢复与重建	58

8.1善后处理	58

8.2事故调查与总结评估	59

9 应急保障	59

9.1队伍保障	59

9.2物资装备保障	59

9.3交通运输和治安保障	60

9.4经费保障	60

10 宣教培训和演练	60

10.1宣教培训	61

10.2演练	61

11 责任追究	61

12 附则	62

12.1预案制定	62

12.2预案修订	62

12.3预案发布	62

12.4预案备案	63

12.5预案实施	63

- 1 总则

- 1.1编制目的

为有效预防与应对城区排水突发事件，迅速、有序、高效地组织抢险救援工作，控制事态发展，最大限度减少人员伤亡、财产损失和社会影响，结合本区实际情况，制定本预案。

- 1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《山东省突发事件应对条例》《青岛市安全生产条例》《青岛市突发事件应对条例》《青岛西海岸新区（黄岛区）突发事件应急预案管理办法》《青岛西海岸新区（黄岛区）城区排水突发事件应急预案》《关于调整中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕与西海岸新区应急管理工作机制的通知》《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区体制机制改革创新实施方案》《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区部门内部工作分工（试行）》《青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕突发事件总体应急预案》等。

- 1.3适用范围

本预案适用于青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕（以下简称青岛前湾保税港区）责权区域内〔包含青岛前湾综合保税区及围网外配套区域、青岛西海岸综合保税区，区域面积共13.98平方公里，其中港区、码头区域内排水突发事件处置按照《青岛市安全生产委员会关于公布2020年度青岛市安全生产考核责任单位和分行业重点安全监管（指导）企业的通知》（青安〔2020〕1号）文件执行〕因排水设施故障、缺失，排水管渠堵塞、泄漏，排水不畅、雨污水冒溢，排水工程施工安全事件等因素造成的各类排水突发事件的预防和应急处置工作。

- 1.4工作原则

以人为本，生命至上；统一领导，分级负责；快速反应，专业处置；预防为主，平战结合；公开透明，正确引导。

- 1.5风险评估

青岛前湾保税港区地处经济快速发展的青岛西海岸新区，区内有各类排水管网（含雨污合流及明暗渠）。区内桥梁、暗涵共计18处，桥梁总长度达1749.06m，其中暗渠7处，分布于贺峰路与月湾路口、贺峰路与鹏湾路口、贺峰路与漩湾路口、贺峰路与象湾路口、贺峰路与菊溪路、贺峰路与竹溪路、马壕暗渠贺峰路段。近几年，随着青岛前湾保税港区不断发展，排水管线运行压力日益增大，对管线疏通维护、污水冒溢等突发问题处置、溯源排查和截污治理等工作范围、力度不断增加。城区排水运行过程中，易受外界和行业自身多重因素影响。容易造成排水突发事件的因素如下：

（1）因城区排水设施故障、排水管渠堵塞、断裂，造成排水不畅，导致雨污水冒溢，造成城区市政道路大面积积水、人员生命财产损失、环境污染、交通中断等；

（2）城区地下排水管道漏水或断裂掏空地下、施工接管或回填不规范等排水工程施工安全事件导致人员伤亡、财产损失等；

（3）城区排水设施如井盖、雨水篦子、暗渠盖板等损坏、缺失，导致人员伤亡、财产损失；

（4）风暴潮、海啸、台风、地震、特大暴雨等自然灾害导致市政道路大面积积水、生命财产重大损失、环境污染、交通中断等；

（5）其它排水突发事件。

- 1.6事故分级

按照突发事件的严重性和紧急程度，排水突发事件分为一般突发事件、较大突发事件、重大突发事件、特别重大突发事件四个级别（“以上”包括本数，“以下”不包括本数）。

（1）一般突发事件：主要是突然发生、情况比较简单，造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失的事件；对20平方公里以下区域排水、社会秩序造成一定影响的排水突发事件。

（2）较大突发事件：造成3人及以上、10人以下死亡，或10人以上、50人以下重伤，或1000万元以上、5000万元以下直接经济损失的事件；对20平方公里以上、30平方公里以下区域排水、公共安全、社会秩序造成较大影响的排水突发事件。

（3）重大突发事件：造成10人及以上、30人以下死亡，或50人以上、100人以下重伤，或5000万元以上、1亿元以下经济损失，对城区30平方公里以上、50平方公里以下区域排水、公共安全、社会秩序造成重大影响的排水突发事件。

（4）特别重大突发事件：造成30人及以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失，并且对城区50平方公里以上区域排水、公共安全、社会秩序造成特别重大影响的排水突发事件。

- 2 组织机构及职责

- 2.1排水应急指挥部

- 2.1.1排水应急指挥部组成

总指挥：管委分管副主任

副总指挥：规划建设部（应急管理部）部长

成员：青岛前湾保税港区消防救援大队、青岛市公安局开发区分局保税港区公安处、综合部、文化新闻中心、机关事务服务中心、人才交流中心（总工会）、社会保障中心、财政金融部、经济发展部、审批管理部、航运物流部、产业促进部(国际合作推广部）、青岛西海岸综合保税区服务中心、西海岸公用事业集团水务有限公司、国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司、青岛青发控股集团有限公司等部门单位主要负责人。

排水应急指挥部可以根据应急救援的实际需要，决定增、减成员单位。

- 2.1.2排水应急指挥部职责

（1）执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策，研究解决排水事故的重大问题及重要事项，贯彻落实上级领导有关应急救援指示批示精神；

（2）领导排水突发事件的先期处置工作；负责组织开展排水事故风险评估工作；

（3）按本预案规定的程序启动和结束应急响应；

（4）负责指挥部所属应急救援队伍建设、应急物资的储备管理、应急管理宣教培训等工作；

（5）依法指导编制、修订本预案；

（6）负责突发事件的预警信息传播、信息收集报告、人员临时疏散安置、后勤保障、善后恢复等工作；

（7）视情况组建现场指挥部；

（8）承担上级和应急委交办的其他任务。

- 2.2排水应急指挥部办公室

排水应急指挥部办公室设在规划建设部（应急管理部），规划建设部（应急管理部）部长兼任办公室主任。

排水应急指挥部办公室职责

（1）负责本指挥部日常工作；

（2）组织、协调成员单位按照预案和职责开展排水突发事件的先期处置工作；

（3）依据风险评估结果负责排水突发事件应急预案的编制、修订、宣传教育、解读培训及演练与评估工作；

（4）建立排水突发事件预警信息传播机制，依法依规做好信息收集报告工作；

（5）负责督促、检查、指导本指挥部所属应急救援队伍建设、应急物资储备管理、应急管理宣教培训等工作；

（6）向排水应急指挥部提出启动或终止本预案预警和应急响应的建议，并做好相关准备工作；

（7）负责与上级专项应急指挥部办公室的联系和沟通；

（8）承担本指挥部交办的其它任务。

- 2.3主要成员单位职责

规划建设部（应急管理部）：负责救援期间的综合协调工作；负责协调青岛前湾保税港区消防救援大队和青岛青发控股集团有限公司等参与抢险救援工作；负责调拨、接受、管理、统计应急救援装备和物资；负责配合西海岸新区相关部门进行事故调查及评估；负责事故信息收集工作；负责突发事件的善后处置工作；负责指挥部安排的其它工作。

青岛前湾保税港区消防救援大队：负责现场抢险救援工作、事故现场洗消工作及其它职责范围内工作。

青岛市公安局开发区分局保税港区公安处：负责维护事故现场及周边治安秩序；负责事故现场警戒、事发区域及周边人员疏散；负责事发区域及周边的道路管制、交通疏导；负责保障抢险救援人员、车辆的通行，配合做好突发事件善后工作及其它职责范围内的工作。

综合部：参与新闻发布工作；配合西海岸新区卫生健康局等有关部门做好现场救护及伤员转移与医疗救治工作；统计人员伤亡及财产损失情况；参与善后处置工作，配合西海岸新区相关部门提供心理咨询辅导、司法援助。

文化新闻中心：负责事故信息发布工作。协助上级部门开展新闻报道与舆情引导工作，负责公众自救防护知识的宣传工作。

机关事务服务中心：负责后勤保障工作。负责协调安排处置突发事件所需公务车辆、装备及其他物资，为现场指挥部正常运行和应急处置人员做好工作、生活等保障。

人才交流中心（总工会）：参与善后处置工作，做好受害人员及其家属接待、慰问、稳定、赔偿等工作。依法参与事故调查处理，结合工会职责， 依法维护职工合法权益。

社会保障中心：参与善后处置工作，做好对事故灾难伤亡人员的工伤认定和工伤保险待遇支付工作。

财政金融部：负责按照规定做好事故应急资金支持及后续资金使用财政监督工作。

经济发展部（大数据部）：参与现场抢险救援、善后处置、后勤保障等工作。配合西海岸新区有关部门协调应急通信无线电通讯设施保障及抢修，保障抢险救灾无线电通信顺畅；配合西海岸新区发展和改革局做好事故处置期间的电力保障工作，协调西海岸新区发展和改革局做好生活必需品供应的组织和保障工作。

审批管理部：负责制定事故现场压力容器、压力管道等特种设备的处置方案；对事故救援现场所需特种设备提供技术支持，按规定参与事故调查处理等工作。

航运物流部：参与现场抢险救援、善后处置等工作。

产业促进部(国际合作推广部）：参与现场抢险救援、善后处置等工作。

西海岸公用事业集团水务有限公司：负责及时修复受损毁的供水系统和设施，保障事故发生地临时供水和事故地区的供水。

国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司：负责及时修复受损毁的电力系统和设施，保障事故发生地应急装备的临时供电和事故地区电力供应，根据排水事故情况做好有关电力切断与恢复工作。

青岛青发控股集团有限公司：参与现场抢险救援工作及其它职责范围内工作；负责事故现场及周边市政管网的筑坝围堤及封堵工作；提供必要的现场抢险救援工具与装备；联系相关部门做好受灾市政基础设施的抢修工作；配合西海岸新区有关部门（单位）做好事故周边环境监测。

青岛西海岸综合保税区服务中心：依照《青岛西海岸综合保税区突发事件应急预案》，负责做好青岛西海岸综合保税区排水事故的预防和应对工作。

事发单位：参与抢险救援，协助配合有关单位开展应急处置和救援工作；参与后勤保障，根据事故处置工作需求，协助提供相关的后勤服务和资源保障，被疏散群众的临时安置救助等工作；参与善后处置及其它职责范围内工作。

- 2.4现场指挥机构（工作组）

- 启动应急响应后，由排水应急指挥部视情设立现场指挥部和组建以下应急工作组，由到现场的领导、牵头部门有关责任人担任现场指挥部总指挥、副总指挥，其他部门负责人担任成员，有序开展先期处置和协同处置工作，配合西海岸新区及以上指挥机构工作。应急工作组的设置可视情进行增减。现场指挥部应设置于排水突发事件现场附近。

（1）综合协调组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）

- 成员单位：排水应急指挥部所有成员单位、事发单位

- 主要职责：负责综合协调、督导检查、公文运转、会议组织、会议纪要、文字及资料整理、处置信息调度、汇总、上报，与上级工作组的协调联络等工作。

（2）抢险救援组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）

- 成员单位：青岛前湾保税港区消防救援大队、经济发展部（大数据部）、航运物流部、产业促进部(国际合作推广部）、审批管理部、青岛青发控股集团有限公司、事发单位

- 主要职责：负责事故现场的先期处置工作。配合西海岸新区有关部门（单位）开展现场救援工作，组织调动相关应急救援队伍和物资，开展应急处置和救援工作。

（3）环境监测与危险废物处置组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）

- 成员单位：青岛青发控股集团有限公司、事发单位

- 主要职责：配合西海岸新区有关部门（单位）做好事故周边环境监测与事故现场危险废物处置工作。

（4）气象监测预报组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）

- 成员单位：青岛青发控股集团有限公司、事发单位

- 主要职责：配合西海岸新区气象局为事故应急处置工作提供气象服务保障工作。

（5）治安维护组

- 牵头单位：青岛市公安局开发区分局保税港区公安处

- 主要职责：负责封锁、警戒、控制、保护事故现场及周边区域；维护事故单位治安和救援工作秩序；开展交通管制，在现场外围开辟专用通道供应急救援车辆和人员通行；协助做好事发区域内救助的群众疏散工作；维持好群众疏散区域的治安保卫；依法控制事故责任人，确定事故伤亡和失踪人员身份。

（6）调查评估组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）

- 成员单位：青岛市公安局开发区分局保税港区公安处、青岛前湾保税港区消防救援大队、纪检监察机构、人才交流中心（总工会）、相关行业主管部门

- 主要职责：协助西海岸新区有关部门（单位）对排水事故进行调查，总结经验教训，对应急工作开展评估。

（7）医疗救护组

- 牵头单位：综合部

- 成员单位：事发单位

- 全力救治受伤人员，配合西海岸新区相关部门做好协调救护车、医疗专家和卫生应急队伍等开展伤员及中毒人员急救、转运、救治和现场卫生防疫工作；协调卫生应急药品、器械等物资调配工作；协调做好医疗人员及费用统计。

（8）后勤保障组

- 牵头单位：机关事务服务中心

- 成员单位：规划建设部（应急管理部）、财政金融部、经济发展部（大数据部）、西海岸公用事业集团水务有限公司、国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司、青岛青发控股集团有限公司、事发单位

- 主要职责：统计、安排应急救援队伍食宿等生活物资保障。根据事故处置工作需求，及时提供物资、装备、食宿、公务用车、供电、供水、供气和通信等方面的后勤服务和资源保障；被疏散群众的临时安置救助等工作。

（9）新闻工作组

由文化新闻中心牵头，综合部参与。协助西海岸新区有关部门（单位）统筹协调新闻发布工作；做好媒体沟通、衔接和相关服务工作；做好舆情引导、发布和通报权威信息，及时回应群众关切的问题；组织开展事故应急救援工作宣传报道。

（10）善后处置组

- 牵头单位：规划建设部（应急管理部）、

- 成员单位：综合部、人才交流中心（总工会）、社会保障中心、青岛市公安局开发区分局保税港区公安处、经济发展部（大数据部）、航运物流部、产业促进部(国际合作推广部）、事发单位

- 主要职责：负责做好伤亡人员家属的安抚、抚恤，督促保险理赔、工伤保险待遇支付工作；受伤人员医疗鉴定及后期治疗；负责其他善后处置工作。

- 3 预防监测

- 3.1预防

- 排水应急指挥部办公室会同其他各成员单位建立预防机制，加强对本区排水情况的风险评估，判断危险程度，做好风险隐患排查整改，有针对性地制定应急预案或应对措施，防止突发事件发生，降低或避免排水突发事件造成的社会影响、人员伤亡和财产损失。

- 3.2监测

- 排水应急指挥部办公室会同其他各成员单位建立完善排水突发事件信息监测预警机制，依托12319、应急值班电话和举报投诉电话，通过视频监控、日常巡查、基层单位上报、社会公众投诉等多种渠道收集信息；气象、自然资源等部门发布预警后，应对重点部位、危险源进行持续性监测，有针对性地提出防范工作要求。

- 4 预警

- 4.1预警分级

- 根据突发事件当前状态以及发展变化，排水事故预警级别分为四级：一般（四级）、较重（三级）、严重（二级）和特别严重（一级），依次用蓝色、黄色、橙色和红色标示，红色为最高级别。

- 蓝色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及排水应急指挥部办公室分析研判，预测认为将要或者可能发生一般排水事故。

- 黄色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及排水应急指挥部办公室分析研判，预测认为将要或者可能发生较大排水事故。

- 橙色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及排水应急指挥部分析研判，预测认为将要或者可能发生重大排水事故。

- 红色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及排水应急指挥部分析研判，预测认为将要或者可能发生特别重大排水事故。

- 4.2预警发布

- 蓝色、黄色预警由排水应急指挥部办公室发布，橙色、红色预警由排水应急指挥部发布。法律法规另有规定的从其规定。

- 预警发布的内容包括事件类别、预警级别、预警起始时间、可能影响范围、可能后果、警示事项、发布机关、发布时间等。预警信息的发布和调整可通过广播、短信、微信、电话、传真等各种方式向区域内各部门、单位、社会公众等发布预警信息。

- 4.3预警响应

- 发布预警信息后，排水应急指挥部成员单位要根据预警级别和实际情况，采取以下一项或多项措施：

- （1）蓝色预警响应措施：落实24小时带值班制度，加强信息监控、收集。密切关注事态的发展情况，根据对事件的动态评估随时调整预警级别；组织对重点防控部位安全隐患、应对措施准备等工作进行检查、督导，对发现的问题责令有关单位进行整改落实；及时向社会发布有关采取特定措施避免或减轻危害的建议、劝告。

- （2）黄色、橙色、红色预警响应措施：在蓝色预警响应措施的基础上，应当针对即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列一项或者多项措施：视情通知应急救援队伍做好应急准备，调集应急物资、装备等应急资源；必要时，集结应急救援力量预先布置到可能事发区域；做好启动应急响应的各项准备工作；确保应急设施处于良好状态、随时可以投入使用；通知成员单位采取措施，确保交通、通信、供水、供电、供气等公共设施的安全和正常运行；加强对重点单位、重要部位的重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序。转移、疏散或者撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；关闭或者限制使用易受突发事件危害的场所，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

- 4.4预警变更解除

- 排水应急指挥部应密切关注事件进展情况，根据事态的发展，适时调整预警级别、更新预警信息内容，及时报告、通报和发布有关情况。有事实证明不可能发生或危险已经解除的，排水专项指挥部应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

- 5 信息报告

- 5.1信息报告主体、时限、程序与处理

- （1）事发单位、有关企业、社会组织立即启动本单位突发事件应急响应，进行先期处置；要立即拨打 119、110、120 等报警电话，并第一时间如实向青岛前湾保税港区排水应急指挥部办公室〔规划建设部（应急管理部）〕汇报。

- （2）青岛前湾保税港区排水应急指挥部办公室〔规划建设部（应急管理部）〕接报后要第一时间向青岛前湾保税港区工委管委总值班室汇报。

- （3）青岛前湾保税港区工委管委总值班室接报后，立即向西海岸新区管委总值班室、西海岸新区工委总值班室报告。

- （4）青岛前湾保税港区排水应急指挥部办公室〔规划建设部（应急管理部）〕自接报后30 分钟内、书面 1 小时内向西海岸新区应急管理局报告。

- 5.2信息报告内容

- 突发事件信息报送分为初报、续报和应急结束终报。突发事件信息报告主体应按照“先核实，后报告”“先电话，后书面”“先初报，后跟踪续报，应急结束终报”的程序报告突发事件信息。初次报告后要随时续报突发事件最新动态及处置进展；应急处置结束后要立即电话报告，并尽快提供书面终报。紧急信息边处置、边核实、边报告。

- 初报：迅速报告事件发生时间、地点、信息来源、事件与现场简要情况，现场负责人和报告人的姓名及联系方式等。

- 续报：核实并随时更新续报事件简要经过，造成人员伤（病）亡和失联情况、基础设施损毁、财产损失情况、初判级别、现场处置与救援进展、周边危险源、现场危害衍生性、预期后果、是否需要疏散群众、事发单位或当事人基本情况及请求事项和工作建议等。

- 终报：及时报告应急响应结束时间、人员伤亡与财产损失等事件基本情况、原因分析（含初步原因）、信息报告、应急响应（含应急处置措施、应急资源调用、领导批示指示落实）、善后处置建议、存在困难与问题、经验教训及改进措施等总结评估情况。

- 极端情况下，无法及时获得完整信息时，可调整报告内容，并跟踪报告。

- 5.3信息报告方式

- 各部门、各单位要按规定时限通过电话、微信、传真、办公网络、其它通信网络等方式报告突发事件信息。

- 通过非电话方式报告信息后，应及时电话核实是否收到，涉密事件信息按有关规定渠道报送。

- 5.4突发事件信息处理

- 各部门、各单位在按前述规定报告突发事件信息的同时，还应按相关规定和流程，做好本应急组织机构、本部门（单位）、保税港区的突发事件内部流转处理，并及时将有关信息、有关应急指挥机构的要求和各级领导批示、指示及时通知、传达至相关部门、单位，以快速调集应急队伍和物资装备进行应急处置。

- 6 应急处置

- 6.1响应分级

- 依据排水突发事件已经造成的现实结果（事件等级）、依据现有资源处置难度、可能造成的后果等，青岛前湾保税港区层面应急响应由低到高分为三级、二级、一级：

- 三级应急响应：由排水应急指挥部办公室决定启动。由规划建设部（应急管理部）主要或分管负责人赶赴事发现场组织协调和指挥。

- 二级应急响应：由排水应急指挥部总指挥决定启动，由管委分管副主任和规划建设部（应急管理部）主要负责人赶赴事发现场组织协调和指挥。

- 一级应急响应：由工委书记或管委主任决定启动，由工委书记或管委主任赶赴事发现场组织协调和指挥。

- 西海岸新区城区排水应急指挥机构到达事发现场后，由排水应急指挥部自动移交应急指挥权，由西海岸新区城区排水应急指挥机构负责后续处置，按照上级应急机构的统一部署、要求，组织、协调各方面应急资源，配合做好救援处置工作。

- 6.2处置措施

- 6.2.1先期处置

- 排水企业发生事故时，应第一时间启动应急响应，在确保安全的前提下控制危险源，组织抢救遇险人员；根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；及时通知可能受到事故影响的单位和人员；采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据等应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况。

- 青岛前湾保税港区排水应急指挥部按照规定上报事故情况，紧急启动应急预案并赶赴现场。组织相关力量开展遇险人员抢救，受伤人员救治；根据事故发展趋势及可能造成的危害的研判，通知可能受到事故影响的单位和人员，同时协调有关部门采取措施防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，避免或减少事故对环境造成的危害；进行交通管控，事故现场隔离、秩序维护、人员疏散；对遇险人员和遇险遇难人员亲属进行安抚；依法发布有关事故情况和应急救援工作信息等。

- 6.2.2现场应急处置措施

- 按照排水事故类别和处置工作需要，现场指挥部应采取以下一项或多项处置措施：

- （1）应急处置

- 现场指挥部在充分考虑专家等各方意见的基础上，初步评估事故后果和事态发展状况，迅速制订人员搜救、险情排查、危险源控制、基础设施抢修等应急处置方案，合理调配专业人员、抢险装备和应急物资，并根据需求及时调整和补充，采取紧急处置措施。

- （2）人员疏散

- 现场指挥部根据生产安全事故特点，明确疏散撤离的范围和方式，青岛市公安局开发区分局保税港区公安处做好人员疏散以及疏散集合点治安管理工作。

- （3）现场管制

- 青岛市公安局开发区分局保税港区公安处按照职责在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒。对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入。清理主要交通干道，保证道路畅通。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

- （4）应急人员的安全防护

- 现场处置人员应根据不同类型的生产安全事故配戴相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。当可能危及救援人员安全时，不得盲目施救，必要时应立即停止抢救，撤出人员并上报总指挥。采取措施消除危险后，方可继续实施抢险救援。

- （5）医疗卫生救援

- 综合部负责向上级卫生部门请求派出有关专家和专业防治队伍进行指导和支援。

- 6.2.3 相关应急处置措施

- 1）风暴潮、海啸、台风、地震、特大暴雨等自然灾害导致大面积积水处置措施

- 组织排水企业在现场设置护栏防止无关人员进入，及时清理垃圾，打开雨水斗、检查井加快排水，并在打开的

- 雨水斗和检查井上设置护栏防止坠落，必要时设置水泵强排，水位超25 厘米时应及时通报青岛市公安局开发区分局保税港区公安处，由青岛市公安局开发区分局保税港区公安处实施交通管制。

- 2）因城区排水设施渗漏、受损等原因，造成路面塌陷处置措施

- 青岛青发控股集团有限公司立即赶赴现场，设置围挡和警示标志，调查清楚周围管线情况，并做出路面塌陷原因分析。属排水设施造成塌陷的，立即开展抢修。不属排水设施原因的通知产权单位维修。

- 3）排水检查井盖、雨水篦子缺失处置措施

- 青岛青发控股集团有限公司立即赶赴现场，设置围挡和警示标志，及时更换缺失井盖和雨水篦子，人员受伤的要及时送医。属水位顶托的要更换“三防”井盖或透水井盖，加装防坠网。有人员坠落失踪的，要通知青岛市公安局开发区分局保税港区公安处，提供下游管线情况，打开下游井盖及时搜救落水人员。

- 6.3扩大响应

- 如果排水事故的事态进一步扩大，预计事故的等级将要或可能达到更高级别，凭现有应急资源难以有效处置，超出处置能力，由排水应急指挥部办公室提出建议，经排水应急指挥部总指挥批准，向西海岸新区城区排水专项应急指挥部办公室请求支援。

- 涉及其他突发事件的，请求启动相关专项应急预案应急响应。

- 6.4应急联动与动员

- 青岛前湾保税港区和西海岸新区城区排水应急指挥部成员单位之间应逐步建立应急联动机制，明确通信联络、信息共享、应急队伍及资源调动程序等工作。

- 排水事故发生后，排水应急指挥部配合西海岸新区城区排水应急指挥部向社会公众发布应对工作提示，动员有专业知识和技能的公民、具备应急救援资源的企事业单位、社会团体、基层群众自治组织和其他力量，协助政府及有关部门做好事故预防、自救互救、紧急救援、秩序维护、后勤保障、恢复重建等处置工作。

- 6.5响应结束

- 当事故现场得以控制，遇险人员得到解救，事故伤亡人员已达到救护，环境监测符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场应急处置工作即告结束。

- 根据上级应急指挥机构的指令，按照“谁启动谁终止”的原则，由决定启动应急响应的相关责任人宣布应急结束。应急救援队伍和工作人员有序撤离。应急结束后，排水应急指挥部应将情况及时通知参与事故处置的成员单位。

- 7 信息发布与舆情引导

- 排水事故发生后，排水应急指挥部办公室和文化新闻中心及时汇总信息，协助西海岸新区城区排水应急指挥部开展新闻报道和舆情引导工作。

- 8 恢复与重建

- 8.1善后处理

- （1）善后处理工作在青岛前湾保税港区工委、管委的统一领导下，配合有关部门和专家指导事故单位全面检查事故现场，消除事故隐患，做好生产恢复工作。

- （2）善后处置组组织开展排水事故损害调查核定工作，对事故中的伤亡人员由事发单位按照有关规定给予赔偿。根据工作需要，综合部配合西海岸新区相关部门提供心理咨询辅导、司法援助。

- 8.2事故调查与总结评估

- （1）按照有关规定，排水应急指挥部配合上级调查组对排水事故进行调查评估，召集有关部门对预案相关应急响应的启动、决策、指挥和后勤保障等全过程进行评估，总结经验教训，提出加强和改进同类应急处置工作的意见建议。

- （2）排水应急指挥部办公室会同指挥部其它成员单位于每年第一季度组织对上年度发生的排水事故进行总结、分析和评估。

- 9 应急保障

- 9.1队伍保障

- 排水应急指挥部办公室应会同指挥部各成员单位做好应急队伍保障工作。排水事故应急救援队伍主要包括综合应急救援队伍和企业应急救援队伍。

- 9.2物资装备保障

- 排水应急指挥部办公室采取平战结合的原则，建立救援物资装备储备制度和救援物资装备储备库（可采用统一购置、与生产经营单位协议租借等多种方式储备救援物资装备）；并建立相应的救援物资装备维护、保养和调用等制度，保障各种相关突发事件的抢险和救援；建立救援物资和装备信息库，并及时更新，保障应急指挥调度的准确和高效。

- 排水应急指挥部办公室加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。

- 9.3交通运输和治安保障

- 发生排水事故后，青岛市公安局开发区分局保税港区公安处负责组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，必要时及时疏散群众，保持社会治安秩序的稳定。保障紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保应急运输安全畅通，根据应急处置需要，开设应急救援“绿色通道”，对事故现场及有关道路实行交通管制。

- 9.4经费保障

- 排水从业单位应当设立安全生产专项资金，保障企业应急演练、培训、物资、救援等的经费需求。

- 应急救援资金首先由事故责任单位承担。事故单位无力承担时，由排水应急指挥部协调解决。

- 青岛前湾保税港区要加大对应急队伍建设、应急物资购置储备、应急预案演练、应急救援的资金投入力度，健全完善相关管理制度。财政金融部对排水事故财政应急保障资金的使用进行财政监督。

- 10 宣教培训和演练

- 10.1宣教培训

- 排水应急指挥部各成员单位及排水企业要经常向公众和员工宣传各种排水的危险性及发生排水事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和排水事故避险、自救、互救常识，并加强对所属单位和企业宣教培训工作的指导和监督。

- 预案发布后，排水应急指挥部办公室和各成员单位要对相关指挥员、应急救援队伍进行预案解读和培训，使其熟悉应急职责、响应程序和处置措施，切实提高应急联动处置能力。

- 10.2演练

- 排水应急指挥部办公室会同排水应急指挥部成员单位和有关排水企业每两年至少组织一次综合性应急演练，演练时排水应急指挥部办公室及各应急工作组牵头或负责单位应做好演练过程中的有关记录和总结，并归档给排水应急指挥部办公室备查。

- 11 责任追究

- 对排水事故应急处置工作中推诿扯皮，不作为，信息报告中迟报、漏报、谎报、瞒报，现场处置中失职、渎职，信息发布舆论引导不力，以及应急准备中对责任应尽未尽并造成严重后果等不履行或不当履行法定职责的行为，由有关部门依法追究责任。

- 对未按应急预案规定履行有关职责，导致生产安全事故发生或危害扩大的，或出现不服从上级人民政府统一指挥，未及时组织开展生产自救和善后工作，截留、挤占、挪用应急资金等情况的有关责任人，依照有关规定给予处罚或处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

- 12 附则

- 12.1预案制定

- 本预案由规划建设部（应急管理部）负责制定、管理、解释与实施。

- 12.2预案修订

- 规划建设部（应急管理部）负责应急预案评估，并根据评估结果，及时提请青岛前湾保税港区管委修订完善本预案。有关法律法规对应急预案修订周期另有规定的，从其规定。有下列情形之一时，应当及时修订本预案：

- （1）有关法律、行政法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

- （2）应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

- （3）面临的风险发生重大变化的；

- （4）重要应急资源发生重大变化的；

- （5）预案中的其他重要信息发生变化的；

- （6）在事故实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；

- （7）规划建设部（应急管理部）认为应当修订的其他情况。

- 12.3预案发布

- 本预案以青岛前湾保税港区管委综合部名义发布施行，并向社会公开发布。修订后的预案应按照预案发布程序重新发布。

- 12.4预案备案

- 本预案报青岛西海岸新区城区排水应急指挥部办公室备案。

- 12.5预案实施

- 本预案自发布之日起实施。

青岛前湾保税港区

〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕

城市道路（桥梁）突发事件应急预案

青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区

青岛片区〕管理委员会

2022年7月

目录

1 总则	68

1.1编制目的	68

1.2编制依据	68

1.3适用范围	68

1.4工作原则	69

1.5风险评估	69

1.6事件分级	70

2 组织机构及职责	70

2.1城市道路（桥梁）应急指挥部	70

2.2城市道路（桥梁）应急指挥部办公室	72

2.3主要成员单位职责	72

2.4现场指挥机构（工作组）	75

3 监测	79

4 预警	79

4.1预警分级	79

4.2预警发布	80

4.3预警响应	81

4.4预警变更解除	82

5 信息报告	82

5.1信息报告主体、时限、程序与处理	82

5.2信息报告内容	83

5.3信息报告方式	84

6 应急处置	84

6.1响应分级	84

6.2处置措施	85

6.3扩大响应	87

6.4应急联动与动员	88

6.5响应结束	88

7 信息发布与舆情引导	89

8 恢复与重建	89

8.1善后处理	89

8.2事故调查与总结评估	89

9 应急保障	90

9.1队伍保障	90

9.2物资装备保障	90

9.3交通运输和治安保障	90

9.4经费保障	91

10 宣教培训和演练	91

10.1宣教培训	91

10.2演练	92

11 责任追究	92

12 附则	92

12.1预案制定	92

12.2预案修订	93

12.3预案发布	93

12.4预案备案	93

12.5预案实施	94

1 总则

- 1.1编制目的

为积极预防与有效应对城市道路（桥梁）突发事件（以下简称城市道路突发事件），及时高效组织和开展抢险救灾及善后处理工作，最大限度减少突发事件造成的损失，保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定，保障经济发展，结合本区实际情况，制定本预案。

- 1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《城市道路管理条例》《城市桥梁检测和养护维修管理办法》《山东省突发事件应对条例》《青岛西海岸新区（黄岛区）突发事件应急预案管理办法》《青岛西海岸新区（黄岛区）城市道路突发事件应急预案》《关于调整中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕与西海岸新区应急管理工作机制的通知》《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区体制机制改革创新实施方案》《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区部门内部工作分工（试行）》《青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕突发事件总体应急预案》等。

- 1.3适用范围

本预案适用于青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕（以下简称青岛前湾保税港区）责权区域内〔包含青岛前湾综合保税区及围网外配套区域、青岛西海岸综合保税区，区域面积共13.98平方公里，其中港区、码头区域内城市道路（桥梁）突发事件处置按照《青岛市安全生产委员会关于公布2020年度青岛市安全生产考核责任单位和分行业重点安全监管（指导）企业的通知》（青安〔2020〕1号）文件执行〕城市道路因洪涝灾害、暴雪冰冻灾害、地震灾害、海洋灾害、超限运输、交通事故等原因导致城市道路、桥梁、沿线设施损毁或路堤、路堑边坡大面积垮塌等突发事件的预防和应急处置工作。

- 1.4工作原则

统一领导，分级负责；统筹安排，分工合作；长效管理，落实责任。

- 1.5风险评估

青岛前湾保税港区城市道路、桥梁数量以及交通量等逐年增多，区内桥梁、暗涵共计18处，桥梁总长度达1749.06m，其中暗渠7处，分布于贺峰路与月湾路口、贺峰路与鹏湾路口、贺峰路与漩湾路口、贺峰路与象湾路口、贺峰路与菊溪路、贺峰路与竹溪路、马壕暗渠贺峰路段。在城市道路运营过程中，有发生以下突发事件的风险：

（1）城市道路、桥梁因洪涝灾害、暴雪冰冻、地震灾害、海洋灾害、超限运输、河道非法取土采砂等导致严重损毁，交通中断；

（2）城市道路、桥梁沿线设施因洪涝灾害、暴雪冰冻、地震灾害、海洋灾害、重特大交通事故等导致严重损毁，交通中断；

（3）路堤、路堑边坡因洪涝灾害、地震灾害、海洋灾害、交通事故等导致大面积垮塌，交通中断；

（4）其他导致城市道路受损、交通中断、人员伤亡、经济损失等情况。

- 1.6事件分级

城市道路突发事件按照性质、社会危害程度和影响范围等因素，由低到高划分为一般（IV级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（I级）四个级别。

一般城市道路突发事件（IV级）：造成3人以下死亡（“以下”不包括本数，下同），或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事件。

较大城市道路突发事件（Ⅲ级）：造成3人以上（“以上”包含本数，下同）10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事件。重大城市道路突发事件（Ⅱ级）：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事件。

特别重大城市道路突发事件（I级）：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事件。

2 组织机构及职责

- 2.1城市道路（桥梁）应急指挥部

- 2.1.1城市道路（桥梁）应急指挥部组成

总指挥：管委分管副主任

副总指挥：规划建设部（应急管理部）部长

成员：青岛前湾保税港区消防救援大队、青岛市公安局开发区分局保税港区公安处、综合部、文化新闻中心、机关事务服务中心、人才交流中心（总工会）、社会保障中心、财政金融部、经济发展部、审批管理部、航运物流部、产业促进部(国际合作推广部）、青岛西海岸综合保税区服务中心、西海岸公用事业集团水务有限公司、国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司、青岛青发控股集团有限公司等部门单位主要负责人。

城市道路（桥梁）应急指挥部可以根据应急救援的实际需要，决定增、减成员单位。

- 2.1.2城市道路（桥梁）应急指挥部职责

（1）执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策，研究解决城市道路（桥梁）事故的重大问题及重要事项，贯彻落实上级领导有关应急救援指示批示精神；

（2）领导城市道路（桥梁）突发事件的先期处置工作；负责组织开展城市道路（桥梁）事故风险评估工作；

（3）按本预案规定的程序启动和结束应急响应；

（4）负责指挥部所属应急救援队伍建设、应急物资的储备管理、应急管理宣教培训等工作；

（5）依法指导编制、修订本预案；

（6）负责突发事件的预警信息传播、信息收集报告、人员临时疏散安置、后勤保障、善后恢复等工作；

（7）视情况组建现场指挥部；

（8）承担上级和应急委交办的其他任务。

- 2.2城市道路（桥梁）应急指挥部办公室

城市道路（桥梁）应急指挥部办公室设在规划建设部（应急管理部），规划建设部（应急管理部）部长兼任办公室主任。

城市道路（桥梁）应急指挥部办公室职责有：

（1）负责本指挥部日常工作；

（2）组织、协调成员单位按照预案和职责开展城市道路（桥梁）突发事件的先期处置工作；

（3）依据风险评估结果负责城市道路（桥梁）突发事件应急预案的编制、修订、宣传教育、解读培训及演练与评估工作；

（4）建立城市道路（桥梁）突发事件预警信息传播机制，依法依规做好信息收集报告工作；

（5）负责督促、检查、指导本指挥部所属应急救援队伍建设、应急物资储备管理、应急管理宣教培训等工作；

（6）向城市道路（桥梁）应急指挥部提出启动或终止本预案预警和应急响应的建议，并做好相关准备工作；

（7）负责与上级专项应急指挥部办公室的联系和沟通；

（8）承担本指挥部交办的其它任务。

- 2.3主要成员单位职责

规划建设部（应急管理部）：负责救援期间的综合协调工作；负责协调青岛前湾保税港区消防救援大队和青岛青发控股集团有限公司等参与抢险救援工作；负责调拨、接受、管理、统计应急救援装备和物资；负责配合西海岸新区相关部门进行事故调查及评估；负责事故信息收集工作；负责突发事件的善后处置工作；负责指挥部安排的其它工作。

青岛前湾保税港区消防救援大队：负责现场抢险救援工作、事故现场洗消工作及其它职责范围内工作。

青岛市公安局开发区分局保税港区公安处：负责维护事故现场及周边治安秩序；负责事故现场警戒、事发区域及周边人员疏散；负责事发区域及周边的道路管制、交通疏导；负责保障抢险救援人员、车辆的通行，配合做好突发事件善后工作及其它职责范围内的工作。

综合部：参与新闻发布工作；配合西海岸新区卫生健康局等有关部门做好现场救护及伤员转移与医疗救治工作；统计人员伤亡及财产损失情况；参与善后处置工作，配合西海岸新区相关部门提供心理咨询辅导、司法援助。

文化新闻中心：负责事故信息发布工作。协助上级部门开展新闻报道与舆情引导工作，负责公众自救防护知识的宣传工作。

机关事务服务中心：负责后勤保障工作。负责协调安排处置突发事件所需公务车辆、装备及其他物资，为现场指挥部正常运行和应急处置人员做好工作、生活等保障。

人才交流中心（总工会）：参与善后处置工作，做好受害人员及其家属接待、慰问、稳定、赔偿等工作。依法参与事故调查处理，结合工会职责， 依法维护职工合法权益。

社会保障中心：参与善后处置工作，做好对事故灾难伤亡人员的工伤认定和工伤保险待遇支付工作。

财政金融部：负责按照规定做好事故应急资金支持及后续资金使用财政监督工作。

经济发展部（大数据部）：参与现场抢险救援、善后处置、后勤保障等工作。配合西海岸新区有关部门协调应急通信无线电通讯设施保障及抢修，保障抢险救灾无线电通信顺畅；配合西海岸新区发展和改革局做好事故处置期间的电力保障工作，协调西海岸新区发展和改革局做好生活必需品供应的组织和保障工作。

审批管理部：负责制定事故现场压力容器、压力管道等特种设备的处置方案；对事故救援现场所需特种设备提供技术支持，按规定参与事故调查处理等工作。

航运物流部：参与现场抢险救援、善后处置等工作。

产业促进部(国际合作推广部）：参与现场抢险救援、善后处置等工作。

西海岸公用事业集团水务有限公司：负责及时修复受损毁的供水系统和设施，保障事故发生地临时供水和事故地区的供水。

国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司：负责及时修复受损毁的电力系统和设施，保障事故发生地应急装备的临时供电和事故地区电力供应，根据城市道路（桥梁）事故情况做好有关电力切断与恢复工作。

青岛青发控股集团有限公司：参与现场抢险救援工作及其它职责范围内工作；负责事故现场及周边市政管网的筑坝围堤及封堵工作；提供必要的现场抢险救援工具与装备；联系相关部门做好受灾市政基础设施的抢修工作；配合西海岸新区有关部门（单位）做好事故周边环境监测。

青岛西海岸综合保税区服务中心：依照《青岛西海岸综合保税区突发事件应急预案》，负责做好青岛西海岸综合保税区城市道路（桥梁）事故的预防和应对工作。

事发单位：参与抢险救援，协助配合有关单位开展应急处置和救援工作；参与后勤保障，根据事故处置工作需求，协助提供相关的后勤服务和资源保障，被疏散群众的临时安置救助等工作；参与善后处置及其它职责范围内工作。

2.4现场指挥机构（工作组）

启动应急响应后，由城市道路（桥梁）应急指挥部视情设立现场指挥部和组建以下应急工作组，由到现场的领导、牵头部门有关责任人担任现场指挥部总指挥、副总指挥，其他部门负责人担任成员，有序开展先期处置和协同处置工作，配合西海岸新区及以上指挥机构工作。应急工作组的设置可视情进行增减。

（1）综合协调组

牵头单位：规划建设部（应急管理部）

成员单位：城市道路（桥梁）应急指挥部所有成员单位、事发单位

主要职责：负责综合协调、督导检查、公文运转、会议组织、会议纪要、文字及资料整理、处置信息调度、汇总、上报，与上级工作组的协调联络等工作。

（2）抢险救援组

牵头单位：规划建设部（应急管理部）

成员单位：青岛前湾保税港区消防救援大队、经济发展部（大数据部）、航运物流部、产业促进部(国际合作推广部）、审批管理部、青岛青发控股集团有限公司、事发单位

主要职责：负责事故现场的先期处置工作。配合西海岸新区有关部门（单位）开展现场救援工作，组织调动相关应急救援队伍和物资，开展应急处置和救援工作。

（3）环境监测与危险废物处置组

牵头单位：规划建设部（应急管理部）

成员单位：青岛青发控股集团有限公司、事发单位

主要职责：配合西海岸新区有关部门（单位）做好事故周边环境监测与事故现场危险废物处置工作。

（4）气象监测预报组

牵头单位：规划建设部（应急管理部）

成员单位：青岛青发控股集团有限公司、事发单位

主要职责：配合西海岸新区气象局为事故应急处置工作提供气象服务保障工作。

（5）治安维护组

牵头单位：青岛市公安局开发区分局保税港区公安处

主要职责：负责封锁、警戒、控制、保护事故现场及周边区域；维护事故单位治安和救援工作秩序；开展交通管制，在现场外围开辟专用通道供应急救援车辆和人员通行；协助做好事发区域内救助的群众疏散工作；维持好群众疏散区域的治安保卫；依法控制事故责任人，确定事故伤亡和失踪人员身份。

（6）调查评估组

牵头单位：规划建设部（应急管理部）

成员单位：青岛市公安局开发区分局保税港区公安处、青岛前湾保税港区消防救援大队、纪检监察机构、人才交流中心（总工会）、相关行业主管部门

主要职责：协助西海岸新区有关部门（单位）对城市道路（桥梁）事故进行调查，总结经验教训，对应急工作开展评估。

（7）医疗救护组

牵头单位：综合部

成员单位：事发单位

全力救治受伤人员，配合西海岸新区相关部门做好协调救护车、医疗专家和卫生应急队伍等开展伤员及中毒人员急救、转运、救治和现场卫生防疫工作；协调卫生应急药品、器械等物资调配工作；协调做好医疗人员及费用统计。

（8）后勤保障组

牵头单位：机关事务服务中心

成员单位：规划建设部（应急管理部）、财政金融部、经济发展部（大数据部）、西海岸公用事业集团水务有限公司、国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司、青岛青发控股集团有限公司、事发单位

主要职责：统计、安排应急救援队伍食宿等生活物资保障。根据事故处置工作需求，及时提供物资、装备、食宿、公务用车、供电、供水、供气和通信等方面的后勤服务和资源保障；被疏散群众的临时安置救助等工作。

（9）新闻工作组

由文化新闻中心牵头，综合部参与。协助西海岸新区有关部门（单位）统筹协调新闻发布工作；做好媒体沟通、衔接和相关服务工作；做好舆情引导、发布和通报权威信息，及时回应群众关切的问题；组织开展事故应急救援工作宣传报道。

（10）善后处置组

牵头单位：规划建设部（应急管理部）

成员单位：综合部、人才交流中心（总工会）、社会保障中心、青岛市公安局开发区分局保税港区公安处、经济发展部（大数据部）、航运物流部、产业促进部(国际合作推广部）、事发单位

主要职责：负责做好伤亡人员家属的安抚、抚恤，督促保险理赔、工伤保险待遇支付工作；受伤人员医疗鉴定及后期治疗；负责其他善后处置工作。

3 监测

城市道路（桥梁）应急指挥部办公室按照行业管理规范和要求对所管养城市道路进行监督管理，建立完整的技术档案，做好风险评估、控制工作，针对隐患以及隐患排查情况进行整改，降低突发事件发生概率。

城市道路（桥梁）应急指挥部各成员单位要按照“早发现、早报告、早处置”原则，负责对突发事件信息、灾害预警信息、网络舆情等开展综合分析、风险评估工作。

城市道路（桥梁）应急指挥部办公室对监测的信息进行汇总，并进行研究分析，对事件发生的可能性作出预测。

城市道路（桥梁）应急指挥部办公室负责突发事件监测信息的接收、报告、处理和统计分析，以及预警信息的监控工作。

4 预警

4.1预警分级

根据突发事件当前状态以及发展变化、紧迫性等因素，城市道路（桥梁）事故预警级别分为四级：一般（四级）、较重（三级）、严重（二级）和特别严重（一级），依次用蓝色、黄色、橙色和红色标示，红色为最高级别。

蓝色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及城市道路（桥梁）应急指挥部办公室分析研判，预测认为将要或者可能发生一般城市道路（桥梁）事故，事件即将临近，事态可能会扩大。

黄色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及城市道路（桥梁）应急指挥部办公室分析研判，预测认为将要或者可能发生较大城市道路（桥梁）事故，事件已经临近，事态有扩大的趋势。

橙色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及城市道路（桥梁）应急指挥部分析研判，预测认为将要或者可能发生重大城市道路（桥梁）事故，事件即将发生，事态正在逐步扩大。

红色预警级别：因自然灾害、事故灾难等各方面信息进行汇总后，经相关企业专业技术人员及城市道路（桥梁）应急指挥部分析研判，预测认为将要或者可能发生特别重大城市道路（桥梁）事故，事件会随时发生，事态正在趋于严重。

4.2预警发布

蓝色、黄色预警由城市道路（桥梁）应急指挥部办公室发布，橙色、红色预警由城市道路（桥梁）应急指挥部发布。法律法规另有规定的从其规定。

预警发布的内容包括事件类别、预警级别、预警起始时间、可能影响范围、可能后果、警示事项、发布机关、发布时间等。预警信息的发布和调整可通过广播、短信、微信、电话、传真等各种方式向区域内各部门、单位、社会公众等发布预警信息。

4.3预警响应

发布预警信息后，城市道路（桥梁）应急指挥部成员单位要根据预警级别和实际情况，采取以下一项或多项措施：

（1）蓝色预警响应措施：落实24小时带值班制度，加强信息监控、收集。密切关注事态的发展情况，根据对事件的动态评估随时调整预警级别；组织对重点防控部位安全隐患、应对措施准备等工作进行检查、督导，对发现的问题责令有关单位进行整改落实；及时向社会发布有关采取特定措施避免或减轻危害的建议、劝告。

（2）黄色、橙色、红色预警响应措施：在蓝色预警响应措施的基础上，应当针对即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列一项或者多项措施：视情通知应急救援队伍做好应急准备，调集应急物资、装备等应急资源；必要时，集结应急救援力量预先布置到可能事发区域；做好启动应急响应的各项准备工作；确保应急设施处于良好状态、随时可以投入使用；通知成员单位采取措施，确保交通、通信、供水、供电、供气等公共设施的安全和正常运行；加强对重点单位、重要部位的重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序。转移、疏散或者撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；关闭或者限制使用易受突发事件危害的场所，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

4.4预警变更解除

城市道路（桥梁）应急指挥部应密切关注事件进展情况，根据事态的发展，适时调整预警级别、更新预警信息内容，及时报告、通报和发布有关情况。有事实证明不可能发生或危险已经解除的，城市道路（桥梁）专项指挥部应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

5 信息报告

5.1信息报告主体、时限、程序与处理

（1）事发单位、有关企业、社会组织及相关专业机构、监测网点等立即启动本单位突发事件应急响应，进行先期处置；要立即拨打 119、110、120 等报警电话，并第一时间如实向青岛前湾保税港区城市道路（桥梁）应急指挥部办公室〔规划建设部（应急管理部）〕汇报。

（2）青岛前湾保税港区城市道路（桥梁）应急指挥部办公室〔规划建设部（应急管理部）〕接报后要第一时间向青岛前湾保税港区工委管委总值班室汇报。

（3）青岛前湾保税港区工委管委总值班室接报后，立即向西海岸新区管委总值班室、西海岸新区工委总值班室报告。

（4）青岛前湾保税港区城市道路（桥梁）应急指挥部办公室〔规划建设部（应急管理部）〕自接报后30 分钟内、书面 1 小时内向西海岸新区应急管理局报告。

5.2信息报告内容

突发事件信息报送分为初报、续报和应急结束终报。突发事件信息报告主体应按照“先核实，后报告”“先电话，后书面”“先初报，后跟踪续报，应急结束终报”的程序报告突发事件信息。初次报告后要随时续报突发事件最新动态及处置进展；应急处置结束后要立即电话报告，并尽快提供书面终报。紧急信息边处置、边核实、边报告。

初报：迅速报告事件发生时间、地点、信息来源、事件与现场简要情况，现场负责人和报告人的姓名及联系方式等。

续报：核实并随时更新续报事件简要经过，造成人员伤（病）亡和失联情况、基础设施损毁、财产损失情况、初判级别、现场处置与救援进展、周边危险源、现场危害衍生性、预期后果、是否需要疏散群众、事发单位或当事人基本情况及请求事项和工作建议等。

终报：及时报告应急响应结束时间、人员伤亡与财产损失等事件基本情况、原因分析（含初步原因）、信息报告、应急响应（含应急处置措施、应急资源调用、领导批示指示落实）、善后处置建议、存在困难与问题、经验教训及改进措施等总结评估情况。

极端情况下，无法及时获得完整信息时，可调整报告内容，并跟踪报告。

5.3信息报告方式

各部门、各单位要按规定时限通过电话、微信、传真、办公网络、其它通信网络等方式报告突发事件信息。

通过非电话方式报告信息后，应及时电话核实是否收到，涉密事件信息按有关规定渠道报送。

5.4突发事件信息处理

各部门、各单位在按前述规定报告突发事件信息的同时，还应按相关规定和流程，做好本应急组织机构、本部门（单位）、保税港区的突发事件内部流转处理，并及时将有关信息、有关应急指挥机构的要求和各级领导批示、指示及时通知、传达至相关部门、单位，以快速调集应急队伍和物资装备进行应急处置。

6 应急处置

6.1响应分级

依据城市道路（桥梁）突发事件已经造成的现实结果（事件等级）、依据现有资源处置难度、可能造成的后果等，青岛前湾保税港区层面应急响应由低到高分为三级、二级、一级：

三级应急响应：由城市道路（桥梁）应急指挥部办公室决定启动。由规划建设部（应急管理部）主要或分管负责人赶赴事发现场组织协调和指挥。

二级应急响应：由城市道路（桥梁）应急指挥部总指挥决定启动，由管委分管副主任和规划建设部（应急管理部）主要负责人赶赴事发现场组织协调和指挥。

一级应急响应：由工委书记或管委主任决定启动，由工委书记或管委主任赶赴事发现场组织协调和指挥。

西海岸新区城市道路应急指挥机构到达事发现场后，由城市道路（桥梁）应急指挥部自动移交应急指挥权，由西海岸新区城市道路应急指挥机构负责后续处置，按照上级应急机构的统一部署、要求，组织、协调各方面应急资源，配合做好救援处置工作。

6.2处置措施

6.2.1先期处置

突发事件发生后，事发单位在信息报告的同时，应第一时间启动本单位应急响应，在确保安全的前提下控制危险源，组织抢救遇险人员；根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；及时通知可能受到事故影响的单位和人员；采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据等应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况。

青岛前湾保税港区城市道路（桥梁）应急指挥部按照规定上报事故情况，紧急启动应急预案响应并赶赴现场。组织相关力量开展遇险人员抢救，受伤人员救治；根据事故发展趋势及可能造成的危害的研判，通知可能受到事故影响的单位和人员，同时协调有关部门采取措施防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，避免或减少事故对环境造成的危害；进行交通管控，事故现场隔离、秩序维护、人员疏散；对遇险人员和遇险遇难人员亲属进行安抚；依法发布有关事故情况和应急救援工作信息等。

6.2.2现场应急处置措施

按照城市道路（桥梁）事故类别和处置工作需要，现场指挥部应采取以下一项或多项处置措施：

（1）应急处置

现场指挥部在充分考虑专家等各方意见的基础上，初步评估事故后果和事态发展状况，迅速制订人员搜救、险情排查、危险源控制、基础设施抢修等应急处置方案，合理调配专业人员、抢险装备和应急物资，并根据需求及时调整和补充，采取紧急处置措施。

（2）人员疏散

现场指挥部根据生产安全事故特点，明确疏散撤离的范围和方式，青岛市公安局开发区分局保税港区公安处做好人员疏散以及疏散集合点治安管理工作。

（3）现场管制

青岛市公安局开发区分局保税港区公安处按照职责在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒。对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入。清理主要交通干道，保证道路畅通。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

（4）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型的生产安全事故配戴相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。当可能危及救援人员安全时，不得盲目施救，必要时应立即停止抢救，撤出人员并上报总指挥。采取措施消除危险后，方可继续实施抢险救援。

（5）医疗卫生救援

综合部负责向上级卫生部门请求派出有关专家和专业防治队伍进行指导和支援。

（6）后勤保障

机关事务服务中心负责统计、安排应急救援队伍食宿等生活物资保障。根据事故处置工作需求，及时提供物资、装备、食品、公务用车、供电、供水、供气和通信等方面的后勤服务和资源保障。

6.3扩大响应

如果城市道路（桥梁）事故的事态进一步扩大，预计事故的等级将要或可能达到更高级别，凭现有应急资源难以有效处置，超出处置能力，由城市道路（桥梁）应急指挥部办公室提出建议，经城市道路（桥梁）应急指挥部总指挥批准，向西海岸新区城市道路专项应急指挥部办公室请求支援。

涉及其他突发事件的，请求启动相关专项应急预案应急响应。

6.4应急联动与动员

青岛前湾保税港区和西海岸新区城市道路应急指挥部成员单位之间应逐步建立应急联动机制，明确通信联络、信息共享、应急队伍及资源调动程序等工作。

城市道路（桥梁）事故发生后，城市道路（桥梁）应急指挥部配合西海岸新区城市道路应急指挥部向社会公众发布应对工作提示，动员有专业知识和技能的公民、具备应急救援资源的企事业单位、社会团体、基层群众自治组织和其他力量，协助政府及有关部门做好事故预防、自救互救、紧急救援、秩序维护、后勤保障、恢复重建等处置工作。

6.5响应结束

当事故现场得以控制，遇险人员得到解救，事故伤亡人员已达到救护，环境监测符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场应急处置工作即告结束。

根据上级应急指挥机构的指令，按照“谁启动谁终止”的原则，由决定启动应急响应的相关责任人宣布应急结束。应急救援队伍和工作人员有序撤离。应急结束后，城市道路（桥梁）应急指挥部应将情况及时通知参与事故处置的成员单位。

7 信息发布与舆情引导

城市道路（桥梁）事故发生后，城市道路（桥梁）应急指挥部办公室和文化新闻中心及时汇总信息，协助西海岸新区城市道路应急指挥部开展新闻报道和舆情引导工作。

8 恢复与重建

8.1善后处理

（1）善后处理工作在青岛前湾保税港区工委、管委的统一领导下，配合有关部门和专家指导事故单位全面检查事故现场，消除事故隐患，做好生产恢复工作。

（2）善后处置组组织开展城市道路（桥梁）事故损害调查核定工作，对事故中的伤亡人员由事发单位按照有关规定给予赔偿。根据工作需要，综合部配合西海岸新区相关部门提供心理咨询辅导、司法援助。

8.2事故调查与总结评估

（1）按照有关规定，城市道路（桥梁）应急指挥部配合上级调查组对城市道路（桥梁）事故进行调查评估，召集有关部门对预案相关应急响应的启动、决策、指挥和后勤保障等全过程进行评估，总结经验教训，提出加强和改进同类应急处置工作的意见建议。

（2）城市道路（桥梁）应急指挥部办公室会同指挥部其它成员单位于每年第一季度组织对上年度发生的城市道路（桥梁）事故进行总结、分析和评估。

9 应急保障

9.1队伍保障

城市道路（桥梁）应急指挥部办公室应会同指挥部各成员单位做好应急队伍保障工作。城市道路（桥梁）事故应急救援队伍主要包括综合应急救援队伍和企业应急救援队伍。

9.2物资装备保障

城市道路（桥梁）应急指挥部办公室采取平战结合的原则，建立救援物资装备储备制度和救援物资装备储备库（可采用统一购置、与生产经营单位协议租借等多种方式储备救援物资装备）；并建立相应的救援物资装备维护、保养和调用等制度，保障各种相关突发事件的抢险和救援；建立救援物资和装备信息库，并及时更新，保障应急指挥调度的准确和高效。

城市道路（桥梁）应急指挥部办公室加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。

9.3交通运输和治安保障

发生城市道路（桥梁）事故后，青岛市公安局开发区分局保税港区公安处负责组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，必要时及时疏散群众，保持社会治安秩序的稳定。保障紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保应急运输安全畅通，根据应急处置需要，开设应急救援“绿色通道”，对事故现场及有关道路实行交通管制。

9.4经费保障

城市道路（桥梁）从业单位应当设立安全生产专项资金，保障企业应急演练、培训、物资、救援等的经费需求。

应急救援资金首先由事故责任单位承担。事故单位无力承担时，由城市道路（桥梁）应急指挥部协调解决。

青岛前湾保税港区要加大对应急队伍建设、应急物资购置储备、应急预案演练、应急救援的资金投入力度，健全完善相关管理制度。财政金融部对城市道路（桥梁）事故财政应急保障资金的使用进行财政监督。

10 宣教培训和演练

10.1宣教培训

城市道路（桥梁）应急指挥部各成员单位及城市道路（桥梁）企业要经常向公众和员工宣传各种城市道路（桥梁）的危险性及发生城市道路（桥梁）事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和城市道路（桥梁）事故避险、自救、互救常识，并加强对所属单位和企业宣教培训工作的指导和监督。

预案发布后，城市道路（桥梁）应急指挥部办公室和各成员单位要对相关指挥员、应急救援队伍进行预案解读和培训，使其熟悉应急职责、响应程序和处置措施，切实提高应急联动处置能力。

10.2演练

城市道路（桥梁）应急指挥部办公室会同城市道路（桥梁）应急指挥部成员单位和有关城市道路（桥梁）企业每两年至少组织一次综合性应急演练，演练时城市道路（桥梁）应急指挥部办公室及各应急工作组牵头或负责单位应做好演练过程中的有关记录和总结，并归档给城市道路（桥梁）应急指挥部办公室备查。

11 责任追究

对城市道路（桥梁）事故应急处置工作中推诿扯皮，不作为，信息报告中迟报、漏报、谎报、瞒报，现场处置中失职、渎职，信息发布舆论引导不力，以及应急准备中对责任应尽未尽并造成严重后果等不履行或不当履行法定职责的行为，由有关部门依法追究责任。

对未按应急预案规定履行有关职责，导致生产安全事故发生或危害扩大的，或出现不服从上级人民政府统一指挥，未及时组织开展生产自救和善后工作，截留、挤占、挪用应急资金等情况的有关责任人，依照有关规定给予处罚或处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

12 附则

12.1预案制定

本预案由规划建设部（应急管理部）负责制定、管理、解释与实施。

12.2预案修订

规划建设部（应急管理部）负责应急预案评估，并根据评估结果，及时提请青岛前湾保税港区管委修订完善本预案。有关法律法规对应急预案修订周期另有规定的，从其规定。有下列情形之一时，应当及时修订本预案：

（1）有关法律、行政法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

（3）面临的风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在事故实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；

（7）规划建设部（应急管理部）认为应当修订的其他情况。

12.3预案发布

本预案以青岛前湾保税港区管委综合部名义发布施行，并向社会公开发布。修订后的预案应按照预案发布程序重新发布。

12.4预案备案

本预案报青岛西海岸新区城市道路应急指挥部办公室备案。

12.5预案实施

本预案自发布之日起实施。

青岛自贸片区（青岛保税港区）综合部                        2022年7月21日印发