青岛市“好房子”建设技术导则（试行）

二○二四年五月

前 言

为深入践行以人民为中心的发展理念，落实国家、省、市关于推动“好房子、好小区、好社区、好城区”建设工作部署，进一步提升我市住宅开发建设品质和运维管理水平，建设人民满意的“好房子”，加快实现从“住有所居”向“住有宜居”迈进，青岛市住房和城乡建设局组织有关单位深入调查研究，认真总结多年来青岛市住房建设方面的实践，学习借鉴先进地市工作经验，结合行业发展趋势，在参阅相关国家规范、行业标准的基础上，广泛征求各方面意见，完成了本导则的编制工作。

本导则属于指导性技术文件，内容包括：1 总则；2基本规定；3绿色健康；4低碳环保；5安全耐久；6智慧科技；7宜居便利。

本导则由青岛市住房和城乡建设局负责管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。试行过程中，如有意见建议，请反馈至青岛市住房和城乡建设局建筑节能和科技处（电子信箱：jw.kjc@qd.shangdong.cn，电话：0532-85753759）。

指导单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

发布单位：青岛市住房和城乡建设局

青岛市自然资源和规划局

青岛市城市管理局

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

青岛北洋建筑设计有限公司

青岛安居投资有限公司

参编单位：青岛民用建筑设计院有限公司

青岛腾远设计事务所有限公司

青岛尚曜咨询有限公司

主要起草人：王新平、段朝霞、夏世群、赵广俊、刘鹏、刘宇霆、肖军磊、杨进春、全德海、张立峰、张先玉、邢巧云、张俊杰、聂友超、胡强、万祥、王东波、黄霞

审核审定：徐达、董文俊、李俐、王春堂、孙莉、訾亚菲、周剑、辛金宝

目录

1 总则	1

2 基本规定	2

3 绿色健康	4

3.1 生态环境	4

3.2 空气质量	4

3.3 声环境	5

3.4 光环境	6

3.5 热湿环境	7

4 低碳环保	9

4.1 降碳节能	9

4.2 资源节约	10

4.3 经济可控	10

5 安全耐久	12

5.1 安全性能	12

5.2 耐久性能	14

5.3 维护保养	15

6 智慧科技	17

6.1 基础配置	17

6.2 数字家庭	17

6.3 智慧运维	18

6.4 智慧服务	20

7 宜居便利	21

7.1 环境宜居	21

7.2 空间宜居	23

7.3 性能宜居	24

7.4 生活便利	26

- 总则

- 为推动“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，加强“好房子”建设技术指导，制定本导则。

- 本导则适用于青岛市新建商品住宅项目的规划设计、施工和运维，其他新建、改造住宅项目可参照执行。

- 本导则的“好房子”是指以“绿色健康、低碳环保、安全耐久、智慧科技、宜居便利”为核心指标，通过精细设计、精益施工、新科技推广、优质产品应用、优质服务保障，满足广大人民群众日益增长的美好生活需要，实现居住安全性、舒适性、便利性的住宅和住宅小区。

- 新建商品住宅建设应符合新时代住宅高质量发展方向，传承延续青岛市“山、海、城、岛”融为一体的城市空间格局和“红瓦绿树、碧海蓝天”的城市风貌，遵循“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针和可持续发展原则，坚持建筑全生命周期管理。

- 新建商品住宅建设除应符合本导则的规定外，还应符合国家、山东省和青岛市现行有关标准的规定。

- 基本规定

- 住区规划应因地制宜、合理布局，住区建设应综合开发、配套同步。

- 住区的容积率、建筑密度、建筑高度、绿化率等控制指标，应符合所在地控制性详细规划规定。

- 市政基础设施和公共配套设施应与住宅建筑同步建设、同期投入使用。配套设施应按现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180和住房和城乡建设部《完整居住社区建设标准（试行）》、青岛市自然资源和规划局《青岛市市区公共服务设施配套标准及规划导则》建设。当项目规模未达到标准规定应配建配套设施的最小规模时，应与相邻居住区共享教育、养老、社区卫生等公共服务设施。

- 住宅建筑的风貌设计应尊重青岛市自然风貌与人文环境。建筑设计建筑物的形式、高度、体量、色调、立面材料等应与住区周围环境和城市空间肌理相协调。住宅建筑立面应加强檐口、窗套、线脚、界格、空调及设备格栅等细节设计，提高外装饰材料品质。

- 住宅建筑应满足使用功能、使用安全要求和日照、采光、通风、隔声、防水、防潮、防火等性能要求。

- 住宅建筑应采取合理措施，提升室内健康性能，保障良好的室内空气质量和声环境、光环境、热湿环境水平。

- 住宅建筑应合理应用节能、节水和可再生能源等低碳技术，并应与建筑的工业化、数字化、绿色化相结合。

- 住宅建筑应实现结构安全、抗震安全、防火安全、防护安全、防疫安全、防洪安全等。

- 住宅建筑应按照青岛市智慧城市的总体要求，合理配备公共安全、建筑设备管理、信息设施等智慧化基础设施，充分利用5G通信、物联网、云平台、大数据等先进技术，有效联通建筑、小区、社区、城区等层级的有关信息，采用智慧运维管理技术保障建筑全生命周期的经济性和安全性。

- 住宅建筑应满足现行山东省地方标准《绿色建筑评价标准》DB37/T5097一星级及以上要求，鼓励按二星级及以上标准建设。

- 住宅建筑的设计、生产、建造、交付、运行维护等，宜全过程采用建筑信息模型（BIM）技术。

- 住宅建筑竣工验收交付必须符合建筑工程质量标准。

- 住宅建筑宜按照国家、省、市相关规定投保住宅工程质量潜在缺陷保险。住宅交付时应提供住宅质量保证书、使用说明书，鼓励提供BIM版住宅使用说明书。

- 住宅建筑宜建立房屋定期体检制度并有效实施。

- 绿色健康

  - 生态环境

    - 住区应结合原有地形地貌进行环境设计和建筑布局设计，并应有利于冬季增加日照，降低冷风对建筑的影响，有利于夏季增加自然通风，缓解热岛效应。

    - 住区应结合住宅建筑布局合理设置集中绿地，集中绿地最小宽度应不小于8m，在标准建筑日照阴影线范围之外的面积不应低于1/3。

    - 绿化用地应合理选择绿化方式，科学配置绿色植物，本地植物指数不宜低于0.7。住区绿化应符合下列规定：

- 绿化宜采用复层绿化方式；

- 植物种植应适应青岛市气候和土壤，且无毒害、易维护；

- 种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求。

    - 住区应结合汇水分区进行海绵城市设计，竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用，并应符合下列规定：

- 进行雨水控制利用专项设计；

- 宜设置下沉式绿地；

- 室外硬化地面宜选择透水材料，透水面积比例宜大于50%。

  - 空气质量

    - 室内空气污染物浓度应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定。

    - 室内宜采取措施控制颗粒物浓度，细颗粒物（PM2.5）年均浓度不宜高于25μg/m³，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度不宜高于50μg/m³。

    - 室内应采取防止厨房、卫生间串烟串味措施。厨房和卫生间的排气道应采取防止回流和竖井泄漏措施。

    - 室外新风口水平或垂直方向距燃气热水器排烟口、厨房排油烟口和卫生间排风口等污染物排放口及空调外机等热排放设备水平及垂直距离不应小于1.5m，当垂直布置时，新风口应设置在污染物排放口及热排放设备下方。

  - 声环境

    - 住区临近交通干道等噪声源时，应充分利用建筑布局、坡地绿化或隔声设施等，降低周边环境噪声对居民的影响，满足现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。

    - 建筑的体形、朝向和平面布置应有利于噪声控制。卧室、起居室（厅）宜布置在远离噪声源的一侧。

    - 建筑主要功能房间的噪声级限值应满足以下要求：

1 起居室（厅）噪声级限值昼间不应大于40dB(A)；

2 卧室噪声级限值昼间不应大于40dB(A)，夜间不应大于30dB(A)。

    - 卧室、起居室（厅）楼板的计权标准化撞击声压级不应大于65dB。

    - 外墙、隔墙、门窗、楼板的空气声隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。分户墙宜采用厚度不小于200mm的墙体，空气声隔声量不应小于50dB。

    - 在建筑全生命周期内，结构构件尺寸（或厚度）除满足承载力和变形要求外，尚应满足隔声要求。结构楼板的厚度不宜小于120mm。宜采用铺设架空地板、浮筑楼板、地板辐射采暖等措施提高隔声性能。

    - 当设备管线穿过楼板和墙体时，孔洞应采取密封隔声措施。

    - 卫生间宜采用同层排水技术。排水立管不应贴临卧室墙体，并应采用低噪声管材或采取包覆隔声材料的隔声措施。

    - 电梯井道及电梯机房、水泵机房、冷冻机房、通风机房等产生噪声或振动的房间不应紧邻卧室和起居室布置，并应满足下列要求：

- 机房应采取吸声、隔声、隔振措施；

- 供水、空调、通风等系统应选用低噪声设备；

- 设备管道应采取消声、隔振、减振措施。

    - 地下车库和地下室通风系统送风机和排风机的进、出风处均应设置消声装置。

    - 屋顶消防稳压设施不应直接设置在住宅卧室和起居室的正上方，并应设置减振措施。

  - 光环境

    - 每套住宅应至少有1个居室能满足日照标准；当一套住宅中居室总数超过4个时，应有2个以上居室满足日照标准。

    - 室内应充分利用天然采光，除应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033外，还应符合下列规定：

1 起居室、卧室、厨房应有直接采光，窗地面积比不应低于1/6；

2 住宅公共空间宜有天然采光。

    - 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《建筑照明设计标准》GB50034和《建筑环境通用规范》GB55016的相关规定。儿童及青少年长时间学习或活动的场所应选用无危险类灯具。

    - 走廊、楼梯间、电梯厅、停车库（场）等公共区域照明应根据人员活动及天然光水平采用自动感应开关或调光灯具。

    - 卧室至卫生间的走道墙面距地0.40m处宜设感应式嵌装脚灯。

    - 照明开关宜选用带夜间指示灯的宽板翘板开关，安装位置应醒目，且颜色宜与墙壁区分。

  - 热湿环境

    - 卧室、起居室供暖室内设计温度不宜低于20℃，带淋浴的卫生间不应低于25℃。

    - 住宅建筑应采用利于通风的平面布局，不宜采用单侧通风。套内自然通风开口面积不应小于房间地面面积的1/20。厨房应设置可开启外窗且有效通风面积不应小于该房间地面面积的1/10，并不得小于0.6㎡；当住宅套型内设有不少于2个卫生间时，应至少有1个卫生间能自然通风。

    - 当住宅设置户式新风系统时，应符合现行行业标准《住宅新风系统技术标准》JGJ/T440的规定。

    - 地下室等潮湿环境敷设的管道、设备、附件等应采取防结露措施。地下车库宜设置除湿设备，地下车库单元门厅内宜设置空调或除湿设备。

- 低碳环保

  - 降碳节能

    - 住宅建筑节能设计应按照“被动措施优先、主动措施优化”的原则，优化建筑形体、空间布局，充分利用天然采光、自然通风，改善保温隔热措施，提高设备能源利用效率，降低建筑的用能，并应符合山东省《居住建筑节能设计标准》DB37/T5026的有关规定。

    - 外门窗的抗风性能、气密性、水密性和保温性能应符合国家及地方相关标准的规定。

    - 东向、西向的卧室和起居室宜设置可调节外遮阳设施。

    - 供暖空调、配电、生活供水、电梯等设备能效应达到国家现行有关标准的2级能效要求。

    - 两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施。电梯应具备变频调速或能量反馈等节能措施。

    - 地下空间宜充分利用天然采光和自然通风，宜设置下沉庭院或采光井，并宜与地面景观结合。

    - 建筑公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

    - 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值。应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

    - 当采用太阳能热水系统或太阳能光伏发电系统时，应与建筑进行一体化设计。

    - 集中供暖热源宜采用市政热源或区域热网。分散式供暖热源宜利用空气能、太阳能、地热能等可再生能源。

    - 敷设在非供暖空间的供热管道均应进行保温设计。

  - 资源节约

    - 住区总体应布局合理，节约集约利用土地，建造过程应采取措施降低建筑材料损耗和垃圾排放量。

    - 住宅建筑应采用装配式混凝土结构、钢结构等低碳结构体系和装配式部品部件。

    - 住宅建筑宜采用装配式装修，宜采用集成式厨房、集成式卫生间等集成部品和管线分离等设计、生产、安装一体化的工程做法。装修部品应采用通用性和互换性的标准化接口。

    - 住宅建筑应采用具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品，并应符合下列规定：

#### 1 整体使用绿色建材比例不宜低于40%；

#### 2严禁使用禁止和限制使用的建筑材料、技术、设备及施工工艺。

    - 建筑材料宜就地取材，500km以内生产的建筑材料不应低于建筑材料总质量的70%。

    - 住宅建筑宜选用可循环材料、可再利用材料，用量占建筑材料总用量的比例不应小于10%。

    - 绿化灌溉应采用喷灌、微灌等节水技术，并宜设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施。

  - 经济可控

    - 住宅建筑平面应进行模数化和标准化设计，面积相近的户型应采用标准化的厨房和卫生间。

    - 室内装修应进行建筑装修一体化设计和精细化设计。

    - 建筑设备应采用长寿命免维护设备或便于快速更换、维修量小、维修时间短的设备。

- 安全耐久

  - 安全性能

    - 住区应避开滑坡、泥石流等危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；应无危险化学品、易燃易爆等危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤等的危害。

    - 住区自身或与周边道路、自然地形高差较大的，宜在场地内部采取台地、坡地等方式消减高差，避免形成较高挡墙和地质灾害隐患等不安全因素。

    - 住区和建筑应综合采取防洪、抗震、抗风雪、防火、防空、防雷击、能源供应、应急救援等防灾安全措施，应满足法律法规和相关标准的规定。

    - 住区应采取防淹、防倒灌措施。场地应有防止外部雨水倒灌的措施；建筑地下室入口应设置截水沟或防淹装置；配电房、水泵房、通信机房等应采取防淹措施。

    - 建筑主体结构和地基基础应满足承载力、变形、稳定性和建筑使用功能要求，结构抗震设计应符合规范要求，并宜采用基于性能的抗震设计，合理提高建筑的抗震性能。

    - 建筑平面设计宜简单、规则和对称，建筑结构质量和刚度分布宜均匀，不应采用严重不规则的平面布置。

    - 建筑非结构构件和建筑附属设备应与主体结构可靠连接，并应能适应主体结构变形。

    - 外遮阳、太阳能设施、空调室外机平台等外部设施应与建筑主体一体设计和施工，并应便于安装检修。

    - 阳台、外廊、屋面等临空部位应设置防护栏杆（栏板），垂直高度不应小于1.20m，栏杆（栏板）高度应由楼地面或可登踏面起算。栏杆应采取防止攀滑的措施，竖向杆件间净距不应大于0.11m。临空且下部有人员活动部位的栏杆（栏板），楼地面以上0.10m不应留空。

    - 建筑的出入口应设置雨篷，其他靠近建筑物的人员行走和停留区域宜设景观绿化隔离区。

    - 住宅建筑应满足防火和疏散要求，应按规范设置消防水源、配置消防设施；走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

    - 给排水管道（含消防管道）、供暖空调冷热水管道、送排风管道、电缆桥架、燃气管道等应根据青岛市设防烈度，按规范要求选用抗震支吊架。

    - 燃气管道及设施不得敷设在卧室以及电梯井、通风道、排气道、暖气沟的竖井或沟槽内。使用燃气的厨房应设置可燃气体探测器，并应具备声光报警和切断燃气阀功能。

    - 生活给水系统的管材、管件、管道接口安装配套材料的应符合现行国家《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的要求。

    - 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳（CO）浓度监测装置。

    - 住宅建筑的卫生防疫应符合下列规定：

#### 1 套型宜设有独立玄关；

#### 2 厨房、卫生间排水立管应分别设置；

#### 3 地漏或排水设施的水封深度不应小于50mm，并应采用防干涸地漏。

    - 当景观照明灯采用表面温度大于60℃的灯具且无围栏防护时，灯具距地面高度应大于2.5m。

    - 电梯由于断电等原因停梯时，电梯轿厢应自动停靠最近层站开门。

  - 耐久性能

    - 结构设计工作年限不应低于50年，不宜低于70年，宜按100年进行耐久性设计。结构耐久性能宜按现行山东省地方标准《百年住宅建筑设计规程》DB37/T5213的规定执行。

    - 主体结构应合理采用高强度、高性能材料，并应满足下列要求：

1 混凝土结构中梁、柱、墙纵向受力普通钢筋应采用400MPa级及以上的热轧带肋钢筋；承载力控制的混凝土结构构件中，宜采用400MPa级及以上的钢筋；应采用预拌混凝土和预拌砂浆；

2 钢结构建筑中，宜采用高性能建筑结构用钢，钢材牌号Q355级及以上的钢材占比不宜低于50%，连接方式宜采用螺栓连接等非焊接连接方式。

    - 住宅建筑宜采用大空间结构布置方案，并宜采用轻质隔墙划分套内功能空间，设备管线应与结构相分离。

    - 建筑外墙防水保温、屋面防水保温、外门窗、幕墙等外围护结构应满足安全、防护和设计工作年限的要求。

    - 建筑防水设计工作年限应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定。

    - 地下室、外墙、屋顶、卫生间等的易渗漏部位应采取措施防止开裂及渗漏。

    - 装修材料应采用耐久性好、易维护的材料。室内有结露风险的区域应选择耐久性好的防潮材料。

    - 给水管道应采用耐腐蚀、防老化、耐久性能好的管材及管件，给水干管宜采用不锈钢管及不锈钢阀门。

    - 热水供暖管道的材质和壁厚，应根据其工作温度、工作压力、使用寿命、安装方式及环保性能等因素综合考虑，经技术经济比较后确定，其质量应符合现行国家有关产品标准的规定，并应符合下列规定：

1 供回水干管应采用热镀锌钢管等金属管材，镀锌厚度应满足设计要求或验收标准规定；

2 户内供暖系统采用塑料管道时，应采用具有阻氧性能的塑料管材，并应使用与管材配套供应的管件。

    - 电气系统宜选用与建筑同寿命电线电缆。

    - 设备、管道及其配套的部件、配件的材料应根据接触介质的性质、浓度和使用环境等条件，结合材料的耐腐蚀特性、使用部位的重要性及经济性等因素确定。

  - 维护保养

    - 建筑设备系统设计应考虑运行维护的要求，应符合下列规定：

#### 1设计系统形式宜简单；

#### 2应减少人工手动干预和控制环节；

#### 3应减少易损易耗件等短寿命材料设备的使用量；

#### 4系统中易损件、易耗件、设备等应预留足够的维修运输空间和通道。

    - 机电设备管线的安装、管道敷设及终端点位应设置满足安装、使用和后期检修、更换需求的检修口和空间；室外各种控制箱体维护通道宜设置硬质铺装通道。

    - 生活饮用水水池、水箱等储水设施清洗消毒应每半年不少于1次。

    - 住宅建筑的集中供暖系统应与居住区配套的公共建筑供暖系统分开设置。

    - 应建立住宅建筑运营维护安全管理制度，并应定期进行检查，保障建筑部品、部件在工作年限内安全可靠。

- 智慧科技

  - 基础配置

    - 住区智慧化基础设施应满足《青岛市住宅小区智慧化基础设施配置指南》“基础”及以上配置要求，并应与住区同步设计、同步施工、同步投入使用。

    - 住区应按照《数据中心设计规范》GB50174、《民用建筑电气设计标准》GB51348、《住宅建筑电气设计规范》JGJ242等相关规定，设置智能化总控室，满足全区智能化系统正常运行，预留发展空间。

    - 住区机房有线网络和通信接入空间、管道容量及配电计量等设计，应满足多家运营商平等接入的要求，并应支持用户自由选择运营商。

    - 住区光纤入户比例应达到100%，光纤接入网宜具有升级、扩充能力。

    - 住区5G移动通信信号覆盖率应达到100%，应增强电梯轿厢、地下空间、楼梯间、机房、卫生间等区域的信号强度。

    - 套内应设置家庭综合信息箱，单元的宽带接入、智能家居控制管理、路由交换、有线电视线缆配线应在综合信息箱内做分配交接。

    - 套内主要功能房间宜接入光纤，并应按需设置网络、电视、电话插座等智能化终端。

  - 数字家庭

    - 住宅建筑宜按照《智慧住宅小区－数字家庭建设指南第1部分：设计要求》（数字山东工程标准SZSD02 0020.1-2024）设置数字家庭智能网关，技术标准应符合《物联网智能家居-设备描述方法》GB/T 35134，《物联网智能家居-设计内容及要求》GB/T 39190的相关规定。

    - 数字家庭智能网关应能实现套/间内部的高速无线宽带覆盖及智能家居产品的无线覆盖，家庭智能设备的管理、远程和集中控制、异常状态报警反馈以及物联感知、互联互通等配置功能要求。

    - 住宅建筑应设置家居安防系统，可包括门禁、访客对讲、视频监控、入侵报警、紧急救助、可燃气体探测等设施和功能，可与住区智慧物业综合服务平台连通。

    - 套内宜设置家庭智能设备控制系统，应具有或预留照明控制、家电控制、影音控制、窗帘设施控制等智能家居产品以及居家异常行为监控、健康管理等适老化智能产品的设置条件。

    - 套内宜设置家居环境监控系统，对室内空间环境进行监测，并支持与空调、新风、供暖、照明等家居设施的联动。当发生紧急事件时，应与家居安防系统联动并上报至智慧物业综合服务平台。

    - 各功能系统和终端设备的接口、数据格式应兼容不同品牌设备，实现数据互通、综合联动、统一报警和系统运行；宜预留对接物业服务、社会化服务、政务服务等平台的数据接口。

  - 智慧运维

    - 住区智慧安防系统应包括周界安防、智能门禁、停车库（场）智能管理、高清视频监控、电子巡查、信息引导及发布等设施，宜配置AR全景视频监控设施。安防等级不应低于《住区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741-2021中二级防范要求。

    - 住区智慧消防系统应包括火灾自动报警、占用消防通道监测、充电设施运行、电动自行车进楼智能监测等设施，宜设置小区公共广播及消火栓、防火门等智能监测设施。

    - 住区公用设施智慧监测系统应包括燃气设施、供水水箱及水质、供暖设施、智能照明、公共区域能耗、雨水排口水质水量等智能监测设施，宜配置窨井盖监测、垃圾分类监测、公共环境监测、绿化喷灌等智能化设施。

    - 住区宜设置建筑物结构监测系统，实时动态监测建筑物倾斜、变形情况，并具备异常报警功能。

    - 高层住区应设置高空抛物监控系统，并设置明显警示标识。

    - 场地内宜设置智慧灯杆，宜集成公共照明、通信基站、视频监控、公共广播、导向标识等功能。

    - 室外景观照明回路宜具备自动控制、时间控制、光照控制、区域场景控制等控制模式。

    - 住区应构建智慧运维管理体系，建立健全各项制度和机制，应包括资产管理、日志管理、运维策略管理、设施异常监测、告警管理等内容。

    - 智慧运维管理体系应满足国家标准、文件《信息技术服务运行维护第I部分：通用要求》GB/T28827.1、《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》GB/T36626的相关要求。

    - 住区宜采用建筑信息模型（BIM）技术进行维护维修的信息化管理，进行设备运行分析与故障预测。

  - 智慧服务

    - 住区应设置智慧物业综合服务平台，集成各类智能化应用系统，能够实施集中、高效、全面的综合服务和安全管理。

    - 住区智慧物业综合服务平台应采取网络隔离、防火墙技术、入侵检测系统等安全技术措施，保证信息安全和隐私安全。

    - 住区智慧物业综合服务平台应将住区管理、业主（租户）管理、来访管理、设施运维、住区安防、故障报修、装修申请、数字家庭、防疫管理、通知公告、投诉建议等功能进行整合，实现统一管理。宜拓展家政服务、缴费管理、养老服务、电子商城等功能。

    - 住区智慧物业综合服务平台应具备灾害事故预警功能，并和上级应急指挥系统互联互通，可选用手机APP、信息栏、显示屏等渠道发布预警信息。

    - 住区智慧物业综合服务平台宜设置公众服务子系统，预留接口，以接入线上社会化服务资源，实现公众信息的接入、采集和整理，向全体居民提供信息检索查询、老年人、残疾人及儿童保障等便民服务，实现智慧报事、报修和智慧社群功能。

- 宜居便利

  - 环境宜居

    - 住宅建筑建设应坚持以人为本，综合各方面要求，创造宜居的生活环境。基本公共服务设施、配套商业服务设施、市政基础设施、公共活动空间、物业管理和社区管理机制等应符合国家相关标准的规定。

    - 建筑朝向应根据地形、场地风环境、光环境、声环境合理布局，主朝向宜按南北朝向设计。

    - 建筑布局应满足日照、天然采光、自然通风的要求，并应符合消防、节能、管线埋设、城市设计和建筑风貌管理等国家及地方的有关规定。

    - 住区规划及单体设计时，应充分考虑建筑风环境及风荷载影响，宜进行气动外形优化比选，应选择有利于抗风的总图布置方案和建筑外形，减小风阻，降低风作用力对建筑物及场地行人的影响。场地内风环境应有利于室外行走、活动和建筑的自然通风。

    - 风压标准应满足《山东省沿海地区建筑工程风压标准》DB37/T 5174-2021中的相关规定。宜根据风洞试验或数值风洞模拟的风场数据和青岛市气象资料，进行建筑物的抗风设计。

    - 住区应结合实际情况营造全龄友好环境，建设无障碍设施、适老化服务设施、儿童设施与场地、邻里交往空间等。主要出入口、室外场地、公共绿地相互之间应设置连贯的无障碍步行系统，并提供配套的休憩设施。

    - 住区内道路系统应便捷通畅，应符合下列规定：

    - 应采取人车分流措施；

    - 区内道路应满足消防、急救、环卫、减灾、救灾、搬家等要求；

    - 急救车辆可达每栋建筑出入口。

    - 住区和建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

    - 室外管道、设备、设施、检查井等应设置合理，宜结合景观隐蔽布置，应设置明显和便于识别的标识。室外检查井不应设置在主要车行道、人行路线和单元入口处。

    - 住区应结合集中绿地设置健身场地，人均健身场地面积不应低于0.3㎡/人，应设老年人活动场地和儿童活动场地分别不小于1处，且每处场地面积均不应小于100㎡，宜配置健身器材、健身步道、休息座椅等设施。同时，老年活动场地宜配建适老化设施，儿童活动场地宜配建沙坑等儿童娱乐设施。

    - 儿童游乐场地、老年活动场地、运动场地、道路等周边区域应无硬质尖角等易造成伤害的隐患，不应种植有毒、有刺等易造成伤害的植物。

    - 超过1500户的住区宜在公共绿地内建设一处不小于820㎡的多功能运动场地，宜配置5人制足球、篮球、排球、乒乓球、门球等设施和划线；运动场地选址应综合考虑在紧急情况下转换为应急避难场所的条件，并应采取措施降低日常使用噪音对居民生活的影响。

    - 住区应设有文化常设机构及专用设施，定期开展文化活动，宜利用文化宣传栏展示居民公约、党建文化等，规范生活秩序、增强邻里文化氛围，实现居民对社区的认同感及归属感。

    - 住区应按照青岛市卫生健康行政部门的配置要求设置自动体外除颤仪，并应在明显位置设置引导标志。

  - 空间宜居

    - 住宅建筑层高不宜小于3m，卧室、起居室净高不应小于2.6m。

    - 每单元应至少设置一处无障碍公共出入口。

    - 公共出入口的外门通行净宽不应小于1.20m。当外门为双扇门时，至少应有1扇门的通行净宽不小于0.90m。

    - 公共走廊的净宽不应小于1.20m，净高不应低于2.20m。

    - 当最高入户层为二层及以上时，宜设置电梯。每单元电梯应至少有1台可容纳担架电梯（兼作无障碍电梯）。电梯均应到达地下室和地下停车库（场）。每台电梯服务户数不宜超过50户，不应超过70户。电梯应设置五方通话系统，宜设置智能梯控。

    - 起居室的短边净宽不宜小于3.3m。供布置家具、设备的连续实墙面的直线长度不应小于3.0m。

    - 卧室最小使用面积不应小于6㎡。每套住宅宜至少设置1间双人卧室，面积不应小于10㎡。

    - 住宅宜设阳台，进深不宜小于1.30m。

    - 厨房布置应符合操作流程，洗菜、备菜、烹饪分区和动线应合理并满足基本尺寸要求，台面最小展开长度不应小于2.7m。应合理设置冰箱、微波炉等厨房设备的安装空间及预留插座，宜预留垃圾粉碎机、净水机等设备的放置空间及预留插座。

    - 卫生间的便器、盥洗和淋浴宜进行干湿分离设计。

    - 套内应预留洗衣机位置，地面应防水，并应配置洗衣机的给水排水设施及其他使用条件。

  - 性能宜居

    - 住宅建筑应实施全装修，工程质量应符合现行行业标准《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304的有关规定。

    - 楼盖竖向振动舒适度和10年重现期水平风荷载作用的振动舒适度应符合国家现行标准的规定。

    - 住宅楼栋外形不宜出现深凹口。当楼栋平面设凹口时，凹口的净宽与净深之比不应小于1:2。

    - 厨房宜采用不锈钢或水泥成品排烟道系统，连接处应严密、无漏风、无倒灌。漏风检验应纳入住宅分户验收项目范围。

    - 卫生间地面应采用防滑铺装，湿区地面静摩擦系数（COF）不应小于0.7。

    - 卫生间或设置洗浴器、便器的独立隔间宜采用外开门或推拉门，门锁应在门外可紧急开启。洗浴间内和便器旁应设置安全扶手和救助呼叫装置或预留安装条件。

    - 开敞式阳台地面应做防水，并应设有组织排水。

    - 生活热水系统应采取保证用水点冷、热水供水压力平衡稳定的措施。出水温度不低于46℃的时间不应大于10s。

    - 冬季供暖宜采用热水供暖系统，供暖方式宜采用散热器供暖或地板辐射供暖，并应符合下列规定：

#### 1 供暖设施应具有室内温度调控功能；

#### 2 采用散热器供暖时，散热器宜设置在靠近外窗或外墙的位置，并应采用水容量大、热惰性好、外形美观、易于清洁的明装散热器；

#### 3采用地板辐射供暖时，分、集水器应远离卧室等主要功能房间，应隐蔽安装，并应预留合理的操作、检修空间。

    - 分体空调室外机的布置宜远离或避开相邻的卧室或邻户的外墙和卧室，冷媒管不应进入或穿过无关房间。分体空调夏季冷凝水应有组织排放；冬季除霜水宜有组织排放，防止地面溢流结冰。

    - 起居室和卧室的空调室内机送风口不宜正对沙发和床头所在位置。

    - 当住宅设置新风系统时，宜80%以上面积的主要功能房间内设置具有空气净化功能的集中式或分户式新风系统，且污染物净化效率符合《通风系统用空气净化装置》GB/T 34012中A级的规定。

    - 住宅新风系统宜具备根据室内CO2浓度检测值进行新风需求控制、维持房间正压功能。

    - 给水总立管、消防立管、屋面雨水立管（设置在开敞式阳台的雨水立管除外）、供暖（空调）供回水总立管、配电和弱电干线（管）等公共管道、公共管道阀门（必须设在套内的燃气引入管阀门除外）、电气设备及用于总体调节和检修的部件（套内排水立管检修口除外）应设置在公共区域。

    - 水、电、暖、燃气应分户计量，并应选用智能化远传表具或预付费卡表。

  - 生活便利

    - 住区配套设施除应符合国家相关标准的规定外，还应符合青岛市相关文件和标准的规定。15分钟生活圈应设置街道邻里中心，5～10分钟生活圈应设置社区邻里中心。

    - 住区应与公共交通站点联系便捷，根据客流需求设置合理的交通线路、站点。小区主要人行出口500m内宜设有公共交通站点；步行距离800m范围内的公共交通线路不宜少于2条。

    - 住区应按《青岛市市区公共服务设施配套标准及规划导则》合理配建机动车及非机动车停车场所。机动车车位数量应按照不少于1.1个/户配置。停车位宽度不宜小于2.5m，长度不宜小于5.3m。

    - 住区停车库（场）应设置标识系统，出入口、交叉口、拐弯处应保证良好的视界范围。

    - 住区主要出入口应预留快递车辆、访客车辆、搬家车辆临时停靠空间。访客临时停车位数量不应低于配建车位总数的2%。

    - 住区固定机动车停车位应100%具备充电基础设施安装条件（预留用电容量，将电缆桥架、保护套管、电缆管廊、电缆配备至所有固定车位），与主体建筑同步设计、施工、验收。

    - 住区非机动车停车场所应设置充电或换电设备，满足居民电动自行车存放、充换电需求。

    - 地下停车库（场）管线及消火栓布置不得影响车位使用，集水坑不应设置在行车道、车位及人行归家路线上。

    - 住区应全面实施垃圾分类收集，垃圾分类收集点应设置具备可封闭功能的分类收集容器，宜设置智能化回收容器，并设置便于识别的标识。住区应设置至少1处大件垃圾、装修垃圾集中暂存点。

    - 住区应在合理位置配置智能快递柜，宜配置智能快递间，实现无接触配送服务。

    - 住区可充分利用公共区域设置共享空间，满足文化活动、阅读办公、运动健身、便民服务等需求；可根据实际需求，开发教育、康养、配餐、管家、邻里互助、代理代办等服务场景。

    - 住区物业用房宜结合其他地面配套建筑设计，统筹设置物业服务中心，并应配备值班人员和物业服务所需要的软硬件设备、热线电话及其他必要的服务设施。

    - 物业服务企业应建立各种突发公共事件的处置机制、处理预案以及应急物资支援体系；宜与医疗机构建立快速联络机制，配备常用医疗急救药品和器械。

    - 物业服务企业应定期开展物业服务人员培训，具有急救和应急处理能力。