
                                                             3702000101110
行政许可
建设工程消防设计审核（含室内外装修、建筑保温、用途变更）
业务手册

（示例，仅供参考）

青岛市公安消防局
2015-11-17
建设工程消防设计审核
业务手册

目  录

一、前言………………………………………………………4
二、审批要素
（一）事项名称和编码………………………………………4
（二）实施机构………………………………………………4
（三）审批依据………………………………………………4
（四）审批条件………………………………………………5
（五）审查材料………………………………………………5
（六）审查证件………………………………………………7
（七）实施标准和范围………………………………………7
（八）审批流程………………………………………………7
（九）审批时限………………………………………………7
（十）审批咨询………………………………………………7
三、审批流程
（一）收件……………………………………………………8
1.接收…………………………………………………………8
2.登记…………………………………………………………8
3.编号…………………………………………………………8
4.出具凭证……………………………………………………8
（二）受理……………………………………………………9
1.审核…………………………………………………………9
2.补正材料……………………………………………………9
3.受理决定……………………………………………………9
（三）审查……………………………………………………9
（四）审批决定………………………………………………9
（五）决定书送达……………………………………………10

（六）审批流程图……………………………………………10

（七）决定公开………………………………………………10
（八）归档……………………………………………………10
四、投诉举报…………………………………………………10
五、表单及文书

（一）申请与受理类…………………………………………11
（二）审查与决定类…………………………………………11
（三）特别程序类……………………………………………11
附件

 1.建设工程消防设计审核意见书…………………………12
 2.审批流程图………………………………………………14
 3.建设工程消防设计审核申报表…………………………15
 4.申请材料不/接受凭证……………………………………19
5.补正资料通知书…………………………………………20
一、前言

本业务手册根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》、及行政审批制度改革有关规定要求编写。主要内容包括审批要素、审批流程、表单与文书等内容。

二、审批要素

审批要素包括：事项名称和编码、实施机构、审批依据、审批条件、审查材料、审批证件、实施标准和范围、审批流程、审批时限、审批收费、审批咨询等。
（一）事项名称和编码

事项名称：建设工程消防设计审核（含室内外装修、建筑保温、用途变更）
编码：3702000101110
（二）实施机构：青岛市公安消防局防火监督处

（三）审批依据：

1. 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订）第十一条：“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。”

2. 《建设工程消防监督管理规定》（2009年4月30日中华人民共和国公安部令第106号发布,根据2012年7月17日《公安部关于修改<建设工程消防监督管理规定>的决定（中华人民共和国公安部令第119号）》修订）第二条：“本规定适用于新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）等建设工程的消防监督管理。”第三条：“公安机关消防机构依法实施建设工程消防设计审核、消防验收和备案、抽查，对建设工程进行消防监督。” 

（四）审批条件

申请建设工程消防设计审核，应当具备下列条件：
（一）设计单位具备相应的资质；

（二）消防设计文件的编制符合公安部规定的消防设计文件申报要求；

（三）建筑的总平面布局和平面布置、耐火等级、建筑构造、安全疏散、消防给水、消防电源及配电、消防设施等的消防设计符合国家工程建设消防技术标准；

（四）选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料符合国家工程建设消防技术标准和有关管理规定。”

设定依据：

1. 《建设工程消防监督管理规定》（（2009年4月30日中华人民共和国公安部令第106号发布,根据2012年7月17日《公安部关于修改<建设工程消防监督管理规定>的决定（中华人民共和国公安部令第119号）》修订）第十八条：“公安机关消防机构应当依照消防法规和国家工程建设消防技术标准对申报的消防设计文件进行审核。对符合条件的，公安机关消防机构应当出具消防设计审核合格意见；对不符合条件的，应当出具消防设计审核不合格意见，并说明理由
（五）审查材料

申请建设工程消防设计审核，应当向消防局防火监督处提交下列材料：

1.建设工程消防设计审核申报表（《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第119号）第十五条）；

2.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件一份（《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第119号）第十五条）；

3.设计单位资质证明文件（《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第119号）第十五条）；

4.消防设计文件（含消防设计专篇和全套施工图纸）（《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第119号）第十五条）；

5.依法需要办理建设工程规划许可的，应当提供建设工程规划许可证明文件；依法需要城乡规划主管部门批准的临时性建筑，属于人员密集场所的，应当提供城乡规划主管部门批准的证明文件（《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第119号）第十五条）；

6.建设工程消防设计人员的身份证复印件及执业证明文件(《建设工程消防质量终身负责制实施办法》第六条）；

7.施工图审查机构的合法身份证明和具体审查人员的身份证复印件及执业证明文件(《建设工程消防质量终身负责制实施办法》第六条）；

8.建设单位法人授权委托书；  

9.法定代表人、经办人身份证复印件；

10.专家评审项目（含采用建设工程消防性能化设计评估的项目）的受理资料应提供专家评审意见、设计评估文件、评估单位的合法身份证明文件及具体评估分析人员的身份证复印件及执业证明文件（《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第119号）第十六条，此项仅专家论证项目需提交）；

11.所在建筑的《建设工程消防验收意见书》（与新建工程同步验收的工程出具建设工程消防设计审核意见书）复印件一份（此项仅内部装修工程需提交）；

12.以上申报材料的电子版光盘一份(《建设工程消防质量终身负责制实施办法》第六条）。

设定依据：

1.《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第119号）第十五条；

2.《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第119号）第十六条；

3.《建设工程消防质量终身负责制实施办法》第六条。
（六）审批证件：建设工程消防设计审核意见书，。见附件1
（七）实施标准和范围。全市。
（八）审批流程。申请（即办）——受理（1个工作日）——图纸审核（6个工作日）——出具审核意见（1个工作日）——审批（4个工作日）——送达（2个工作日）

（九）审批时限。法定时限20个工作日，《公安部关于修改<建设工程消防监督管理规定>的决定（中华人民共和国公安部令第119号）第十七条  公安机关消防机构应当自受理消防设计审核申请之日起二十日内出具书面审核意见。但是依照本规定需要组织专家评审的，专家评审时间不计算在审核时间内。

承诺时限：14个工作日（不含专家论证时间）。
（九）审批收费：建设工程消防设计审核（含室内外装修、建筑保温、用途变更）许可事项不收费。
（十）审批咨询：青岛市消防局防火监督处设立咨询岗负责对申请人咨询、疑问给予解释答复，对有明确规定的按规定答复，没有明确规定或不便当场答复的做好记录，及时协调提出答复意见并告知咨询人。
三、审批流程

（一）收件

1.接收

(1)窗口接收。青岛市行政审批服务大厅公安消防局窗口，地址：青岛市香港中路17号，联系电话：0532—85916596。
(2)网络接收。网址：http://qdsp.qingdao.gov.cn/OutNetChannel/ItemOrgList.aspx 
2.登记：对审批事项名称、申请单位名称、联系人及联系电话、申请材料名称及份数在市行政审批服务大厅审批系统进行登记，并录入市公安消防局防火监督处台账。
3.编号
（1）申请人在窗口提交申请的，窗口工作人员在通过市行政审批服务大厅审批系统录入信息时，即可获得编号，由申请人当场领取。
（2）申请人通过网络提交申请的，在其通过市行政审批服务大厅审批系统录入信息时，即可获得编号。

网址：http://www.zbxzfwzx.gov.cn/  

4.出具凭证：经审核，对材料齐全、填写无误、符合法定形式的材料出具材料受理凭证。凭证内容包括：材料名称、接收时间、编号，受理人姓名，联系方式、进度查询方式、办理期限。申请人领取方式如下：

(1)申请人在窗口提交申请的，材料受理凭证由申请人即时领取。

(2)申请人通过网络提交申请的，申请人可通过登录 http://www.zbxzfwzx.gov.cn/下载材料受理凭证。

（二）受理

1.审核：受理人对照审批条件进行审核。初步审核主要审查材料以及相关图件是否齐全、材料填写是否规范、完整等。
 (1)属于窗口受理的，受理人当场发现申请材料不齐全或不符合法定形式的，能当场补正的告知申请人当场补正，并予以协助。不能当场补正的，做出补正材料通知单，列明需补正的材料内容和补正期限。

(2)属于网上受理的，受理人发现申请材料不齐全或不符合法定形式的，做出补正材料通知单，列明需补正的材料内容、补正期限，由市消防局行政审批人员以电话或手机短信形式告知申请人通过http://www.zbxzfwzx.gov.cn下载。

3.受理决定
(1)经审核符合受理条件的，登录行政服务中心内网系统自动生成受理通知书，并随即打印。

(2)经审核不符合受理条件的，登录行政服务中心内网系统自动生成不予受理通知书，并随机打印。

通知和领取的方式同补正材料的方式。

（三）审查

1.图纸审核。市公安消防局防火监督处建审科对所提交图纸的防火间距、疏散距离、安全出口、消防车道等国家工程建筑消防技术标准进行审核，经办人进行技术审核并出具审核意见。
（四）审批决定

市公安消防局防火监督处经办人员出具批准或不予批准意见，对文稿加盖公章并打印。

（五）决定书送达：通知申请人到市公安消防局行政审批大厅窗口处领取批准文件。 
（六）审批流程图

见附件2

（七）决定公开

审批决定（审批结果）在山东省消防总队网站（网址：http://sd.119.gov.cn/xiaofang/bsztc/index.htm公开。

（八）归档：许可材料实行分类归档。项目办结后由市公安消防局防火监督处具体办理人员负责装订归档。材料实行日清月结、年终一次性集中存放制度。
四、投诉举报

（一）受理岗位和职责：市公安消防局办公室负责行政相对人违纪违法投诉举报事项的协调处理。市政务服务管理办负责对市公安消防局行政审批处人员违纪违法投诉举报事项的协调处理。
（二）投诉举报的处理

1.对信函投诉举报做到逐件拆阅、登记，及时处理；

2.对网络投诉举报要及时登录收阅、打印登记，及时处理；

3.对当面投诉举报应当分别单独进行，接待人员应当做好笔录；

4.对投诉举报电话做到细心接听，询问清楚，如实记录；

5.对一般投诉举报要及时办理，并于5日内将办理结果反馈给投诉举报人。重要投诉举报在5日内不能办理完毕的，可延长15日，在30日内将办理结果反馈给投诉举报人。

6. 市政务服务管理办对一般投诉举报经过初步核查，认为被举报行为不需要进行党政纪处理和以其它方式进行追究的，应当作出初步核查报告，并回复投诉举报人；对不属于受理范围的投诉举报，应当告知投诉举报者向有管辖权限的投诉举报工作机构投诉举报。

7. 市公安消防局办公室经过初步核查，认为需要立案调查的按照法律规定移交相关部门，并回复投诉举报人；

8.对收到的举报事项，市公安消防局办公室和市政务服务管理办作出处理后，应各自分管领导报告处理结果，经分管领导批准后可以了结。处理结果不合规范要求的，责令承办责任人重新处理；

9.受理投诉举报人员要严格执行有关保密纪律。

五、表单及文书

（一）行政许可受理类

1. 建设工程消防设计审核申报表
见附件3

2.申请材料接受凭证

见附件4

3.补正材料通知单

见附件5
附件1
XX市公安消防支队
建设工程消防设计审核意见书
青公消审字〔2014〕第XXXX号
青岛XXXXXX有限公司 ：
你单位向我支队报送的由XXXX设计有限公司设计的“XXXX工程”消防设计文件及相关资料（《建设工程消防设计审核申请受理凭证》青公消审凭字［2014］第XXXX号，工程位于XX市XX区XX路XX号，东侧为城市规划路，西侧为空地，南邻XX大厦，北临XX大道，使用性质为办公，建筑面积为47000平方米，地上22层、地下2层，高度97.2米，地下2层为车库、设备用房、水泵房等，地下1层为车库、变配电室，地上1至22层为办公，为一类高层民用建筑），经按照消防法规和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95，2005年版）、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001，2005年版）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等国家工程建设消防技术标准审核，认为符合公安部《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号）第十八条规定，建设工程消防设计文件合格，请按照审核批准的消防设计文件进行施工，并落实以下意见：
1、经审核合格的建设工程消防设计，建设、设计、施工单位不得擅自修改；确需修改的，你单位应当重新申报消防设计审核；室内二次装饰装修应及时申报。
2、根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）第2.0.5条规定，装修材料依法经现场取样后，应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验。
3、该工程选用的建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家工程建设消防技术标准和有关管理规定；工程选用的消防产品应当为具备消防产品市场准入要求的合格产品，所用消防产品在运达施工现场后不得擅自安装，须经公安消防部门封样抽检，合格后方可施工。
4、该工程竣工后，你单位应当依法向我支队申请消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格，工程不得投入使用。
5、外保温材料进场后，建设单位应在公安消防部门的监督下对外保温材料进行见证取样，送法定消防产品质检机构检测合格后方可使用；外保温材料的施工工艺及现场防火要求应符合《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求。
6、建设单位应与施工单位明确建设工程施工现场消防安全责任，施工现场消防安全应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》和《青岛市高层建筑消防安全管理办法》的相关要求。
（青岛市公安消防支队印章）
                                  二○一四 年 XX 月 XX 日
建设单位签收： 青岛XXXXXX有限公司法定代表人张XX的受委托人李XX
                   2014 年 XX 月 XX 日
附件2


[image: image1.emf]青岛市公安消防局建设工程消防设计审核事项

审批流程图

     收费标准及收费依据：无（20个工作日）

     审批依据：《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》

申请

受理

申请人提交

有关资料

窗口受理

不予受理通知书

受理通知书

补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见

2、抽查组织现场

勘察

申核

审核

审批处工作人员

提出审核意见

批准

审批领导签署

批准意见

批准

报上级部门

审批

窗口发证 取建筑消防审

发证

取证

申请人

取证

4天

1天

6天

2天

核发证件

办理程序

文件传递

工作内容

承办

1、申请表

2、工程规划许可证、

3、法人授权委托书等


附件3

建设工程消防设计审核申报表

工程名称                      
建设单位                      （印章）

填表日期                      
中华人民共和国公安部制

	建设单位
	
	  法定代表人/主要负责人
	
	联系电话
	


	工程名称
	
	联系人
	
	联系电话
	

	工程地址
	
	计划开工日期
	
	计划竣工日期
	

	类  别
	□新建   □扩建   □改建（□装修  □建筑保温  □改变用途）

	单位类别
	单位名称
	资质等级
	  法定代表人/主要负责人
	联系人
	联系电话

	设计单位
	
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	
	

	使

用

性

质
	大型的人员密集场所
	1．建筑总面积大于500m2的 □歌舞厅 □录像厅 □放映厅 □卡拉ＯＫ厅
□夜总会 □游艺厅 □桑拿浴室 □网吧 □酒吧
□具有娱乐功能的餐馆 □具有娱乐功能的茶馆 □具有娱乐功能的咖啡厅

2．建筑总面积大于1000m2的
□托儿所的儿童用房 □幼儿园的儿童用房 □儿童游乐厅□其他室内儿童活动场所 
□养老院 □福利院 □医院的病房楼 □疗养院的病房楼
□中小学校的教学楼 □中小学校的图书馆 □中小学校的食堂 □学校的集体宿舍
□劳动密集型企业的员工集体宿舍

3．建筑总面积大于2500m2的 □影剧院 □公共图书馆的阅览室 
□营业性室内健身场馆 □营业性室内休闲场馆
□医院的门诊楼 □大学的教学楼 □大学的图书馆 □大学的食堂 
□劳动密集型企业的生产加工车间 □寺庙 □教堂

4．建筑总面积大于10000m2的 □宾馆 □饭店 □商场 □市场

5．建筑总面积大于15000m2的 □民用机场航站楼 □客运车站候车室 
□客运码头候船厅

6．建筑总面积大于20000m2的 □体育场馆 □会堂 □公共展览馆的展示厅
□博物馆的展示厅

	
	其他特殊工程
	1．□设有上栏所列大型的人员密集场所的建设工程

2．□国家机关办公楼 □电力调度楼 □电信楼 □邮政楼 □防灾指挥调度楼

□广播电视楼  □档案楼

3．除本栏第1项、第2项以外的 □单体建筑面积大于40000m2的公共建筑

□建筑高度超过50m的公共建筑

4．□国家标准规定的一类高层住宅建筑

5．□城市轨道交通工程 □城市隧道工程 □大型发电工程 □大型变配电工程

6．生产、储存易燃易爆危险物品的 □工厂 □仓库

装卸易燃易爆危险物品的 □专用车站 □专用码头

易燃易爆气体的 □充装站 □供应站 □调压站

易燃易爆液体的 □充装站 □供应站 □调压站


	单体建筑名称
	结构类型
	耐火等级
	层 数
	建筑高度
（m）
	占地面积
（m2）
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	
	
	地上
	地下

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	储罐
	设置位置
	
	总容量（m3）
	         

	
	设置型式
	浮顶罐（□外   □内）   □固定顶罐            □卧式罐

球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式  □湿式） □其他

	
	储存形式
	□地上    □半地下    □地下
	储存物质名称
	

	堆场
	储  量
	
	储存物质名称
	

	□建筑保温
	材料类别
	□A    □B1     □B2
	保温层数
	

	
	使用性质
	
	原有用途
	

	□装修工程
	装修部位
	□顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他

	
	装修面积（m2）
	
	装修层数
	

	
	使用性质
	
	原有用途
	

	消防设施
	  □室内消火栓系统  □室外消火栓系统  □火灾自动报警系统  □自动喷水灭火系统
  □气体灭火系统    □泡沫灭火系统    □其他灭火系统
  □疏散指示标志    □消防应急照明    □防烟排烟系统      □消防电梯

  □灭火器          □其他：


	同时提交的材料：

□ 1．建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；

□ 2．设计单位资质证明文件；

□ 3．消防设计文件，数量：    份（大写）；

□ 4．专家评审申报材料（特殊消防设计文件，或者设计采用的国际标准、境外消防技术标准的中文文本，其他有关消防设计的应用实例、产品说明等技术资料），数量：     份（大写）；

□ 5．建设工程规划许可证明文件；

□ 6．城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件；

□ 7．法律、行政法规规定的其他材料：



	其他需要说明的情况


说    明

1.此表由建设单位填写并加盖印章，没有单位印章的，应由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》，确知享有的权利和应尽的义务。
2.建设单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。
3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。
4.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。建设单位的法定代表人或主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定施工单位、监理单位的，不填写相应栏目。
5.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6.提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订，其中“证明文件”均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

附件4
（此处印制公安机关消防机构名称）

建设工程消防设计审核受理/不予受理凭证

X公消[      ]凭字第      号

                         ：

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，你单位申报的                工程消防设计审核，提供了下列材料：
□ 1、建设工程消防设计审核申报表

□ 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件

□ 3、设计单位资质证明文件复印件

□ 4、消防设计文件，数量：      份（大写）    

　  □ 5、专家评审申报材料（特殊消防设计文件，设计采用国际标准、境外消防技术标准的中文文本，其他有关消防设计的技术资料），数量：      份（大写）
□ 6、建设工程规划证明文件复印件
□ 7、城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件复印件
□ 8、法律法规规定的其他材料
经审查，申报材料符合/不符合规定，予以/不予受理。需要补正上列第         项材料。

审核时限二十个工作日内。

                             （公安机关消防机构印章）

                                       年   月   日

申报人（签名）：              受理人（签名）：                  

一式两份，一份交建设单位，一份存档。
附件5
补送资料通知书

                      编号：      

XXX公司:

   XXXX年XX月XX日,你单位提出的    （工程名程）      申请及提交的申请材料收悉。经初步审查，尚有部分申请材料不齐全（不符合法定形式）。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第四款的规定，需要你（单位）补正下列材料：

我单位办理期限从申请材料全部补正之日起算。

申报人签名：                             XXXX 年 XX月 XX日

1
10

_1509864181.xls
取水许可

		

		青岛市公安消防局建设工程消防设计审核事项审批流程图

		收费标准及收费依据：无（20个工作日）

		审批依据：《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》

		承办机构：市消防局窗口     服务电话：85916596    监督电话：85916333



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、抽查组织现场勘察
3、写出初审意见

申核

审核

审批处工作人员提出审核意见

批准

审批领导签署
批准意见

批准

报上级部门
审批

窗口发证

取建筑消防审核意见书

发证

取证

申请人
取证

窗口内

窗口外
窗口外

4天

1天

6天

2天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请表
2、工程规划许可证、
3、法人授权委托书等



取水工程

		

												Q/ZBZW  TG  302.116-2013

		淄博市水利与渔业局
取水工程或设施许可事项流程图

		收费标准及收费依据：无(12个工作日)

		审批依据：《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发文

批准文件

发证

取证

申请人
领取文件

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、取水许可申请书
2、经论证的建设项目
   水资源论证报告书
3、第三者承诺书或其
   它文件



水资源

		

												Q/ZBZW  TG  302.117-2013

		淄博市水利与渔业局
建设项目水资源论证报告书审批流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：《取水许可和水资源费征收管理条例》、《建设项目水资源论证管理办法》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发文

批准文件

发证

取证

申请人
领取文件

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请         
2、经论证的建设项目   水资源论证报告书



河道

		

												Q/ZBZW  TG  302.118-2013

		淄博市水利与渔业局
河道管理范围内建设项目许可流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发证

河道管理范围内建设
项目许可证

发证

取证

申请人
取证

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、建设项目设计资料
3、经论证的防洪影响评价报告



采砂

		

												Q/ZBZW  TG  302.119-2013

		淄博市水利与渔业局
河道采砂许可流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发证

河道采砂许可证

发证

取证

申请人
取证

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、第三者承诺书



洪评

		

												Q/ZBZW  TG  302.120-2013

		淄博市水利与渔业局
洪泛区、蓄滞洪区建设项目洪水影响评价报告书审批流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：《中华人民共和国防洪法》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发文

批准文件

发证

取证

申请人
领取文件

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、经论证的洪水影响评价报告书
3、防洪避险方案和应急预案



排污口

		

												Q/ZBZW  TG  302.121-2013

		淄博市水利与渔业局
入河排污口设置和扩大许可流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：《中华人民共和国水法》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发文

批准文件

发证

取证

申请人
领取文件

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、建设项目批准文件
3、排污口设置论证报
   告书



水保

		

												Q/ZBZW  TG  302.122-2013

		淄博市水利与渔业局
开发建设项目水土保持方案审批流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：《中华人民共和国水土保持法》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发文

批准文件

发证

取证

申请人
领取文件

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、经论证的建设项目水土保持方案报告书



水工程

		

												Q/ZBZW  TG  302.123-2013

		淄博市水利与渔业局
水工程保护范围内建设项目许可流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：<山东省实施《中华人民共和国水法》办法>

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发文

批准文件

发证

取证

申请人
领取文件

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、建设项目批准文件
3、防洪影响评价报告
   书



城市供水

		

												Q/ZBZW  TG  302.124-2013

		淄博市水利与渔业局
城市市政公用事业经营（城市供水）
许可流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：《淄博市城市供水管理办法》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发证

城市市政公用事业（城市供水）许可证

发证

取证

申请人
取证

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、建设项目批准文件



水库大坝

		淄博市水利与渔业局
利用大坝坝顶兼做公路审批流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：《水库大坝安全管理条例》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发文

批准文件

发证

取证

申请人
领取文件

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、项目建设方案和施工方案



占用农业灌溉

		淄博市水利与渔业局
占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：国务院决定第412号

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发文

批准文件

发证

取证

申请人
领取文件

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、项目建设方案



蓄滞洪区

		淄博市水利与渔业局
蓄滞洪区避洪设施建设审批流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：《中华人民共和国防洪法》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发文

批准文件

发证

取证

申请人
领取文件

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、经论证的洪水影响评价报告书
3、防洪避险方案和应急预案



城市污水

		

												Q/ZBZW  TG  302.125-2013

		淄博市水利与渔业局
城市市政公用事业经营（城市污水处理）
许可流程图

		收费标准及收费依据：无（12个工作日）

		审批依据：《山东省城市市政公用事业经营许可管理办法》

		承办机构：市水利局窗口      服务电话：2306882     监督电话：2778767



申请

受理

申请人提交
有关资料

窗口受理

不予受理通知书
  受理通知书
  补正材料通知书

1天

窗口承办

1、提出承办意见
2、组织现场勘察
3、写出勘验报告
   和初审意见

申核

审核

局分管领导提
出审核意见

批准

局主要领导签署
批准意见

批准

窗口发证

城市市政公用事业（城市污水处理）
许可证

发证

取证

申请人
取证

窗口内

窗口外
窗口外

2天

2天

6天

1天

核发证件

办理程序
文件传递

工作内容

承办

1、申请书
2、企业法人营业执照
   等附件材料
3、其它材料




