附件：

青岛市建立城市供水水质公报制度实施方案

为进一步加强水质监督管理，提高供水质量，保障人民群众身体健康，促进经济社会全面协调可持续发展，特制定本方案。

一、工作任务

自2006年7月1日起，实施城市供水水质公报制度，定期对全市城市供水水质进行抽检，通过报纸、电视台、网络等媒体发布抽检结果，广泛接受社会各界的监督，提高社会满意度。

(一)公报内容

公报的主要内容为：全市城市供水水厂出厂水、管网水抽检结果及达标情况，公报项目主要为余氯（仅适用于氯气消毒方式）、浑浊度、细菌总数和总大肠菌群等4项常规水质指标。其中市内四区供水水质每周公报一次,各区市供水水质每月公报一次。

全年水质综合情况每年公报一次。

(二)公报时间

每月抽检结果于次月10日、每周抽检结果于次周一向社会发布。全年抽检结果在次年一季度公布。

(三)抽检范围、项目与频率

1.抽检范围：青岛市行政区域内城市供水的进厂水源水、自来水厂出厂水、管网水。

2.抽检项目

常规抽检项目：余氯、浑浊度、细菌总数、总大肠菌群。

全分析抽检项目：进厂水源水29项，出厂水35项，管网水9项（见附件）。

3.抽检频率与数量

市内四区每周抽检3个出厂水水样和15个管网水水样，其他区市每月抽检29个出厂水水样和18个管网水水样。每年对全市进厂水源水、水厂出厂水、管网水进行一次全面分析。

抽检数量根据水厂和管网数量的变化随时调整。

(四)执行标准

进厂水源水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；出厂水和管网水执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）、《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）和《生活饮用水标准检验法》（GB5750-85）。

二、组织实施

市市政公用局是我市实施城市供水水质公报的行政主管部门。各级各有关部门要密切配合和支持，共同推动此项工作顺利进行。国家城市供水水质监测网青岛监测站（以下简称水质检测机构）受市市政公用局委托承担全市供水水质的取样和检测工作。

三、工作要求

(一)各区市供水企业取样点的数量和位置应符合国家有关规定和技术规范，布局合理，具有代表性，并保证具备取样条件。确定的取样点应报市市政公用局备案。

(二)水质检测机构根据市市政公用局要求现场抽取水样。取样应符合有关规范要求，双方同时在场，并经被检单位指定的工作人员签字。

(三)抽检水样的浑浊度、余氯指标应现场测定，其余指标的检测应符合国家有关规范。被抽检水样的任何一项指标未达到国家相关标准，则判定该水样为不合格。

(四)每次抽检取样点从全市取样点中随机确定，每个取样点每年抽检不少于两次。

(五)遵循企业自检、行业监测与政府监督相结合的原则，供水企业要进一步建立健全水质管理规章制度，强化水质自检环节，确保供水水质。

(六)对于供水水质及水质管理出现的问题，由市市政公用局向各区市政府城市供水主管部门和责任单位提出整改意见，限期整改。

附件：水质抽检项目表

附件：                   水 质 抽 检 项 目 表

| 项 目 | 水源水 |  | 出厂水 |  | 管网水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全分析 | 常规 | 全分析 | 常规 | 全分析 | 常规 |
| 水温 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 色度 |  |  | ▲ |  | ▲ |  |
| 浑浊度 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 嗅和味 |  |  | ▲ |  | ▲ |  |
| 肉眼可见物 |  |  | ▲ |  | ▲ |  |
| PH | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 总硬度（以CaCO3计） |  |  | ▲ |  |  |  |
| 铁 |  |  | ▲ |  |  |  |
| 溶解性铁 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 锰 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 铜 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 锌 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 硝酸盐（以N计） | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 硫酸盐 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 余氯 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 氯化物 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 总氮 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 总磷（以磷计） | ▲ |  |  |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 | ▲ |  |  |  | ▲ |  |
| 溶解氧 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 溶解性总固体 |  |  | ▲ |  |  |  |
| 硒（四价） | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 砷 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 汞 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 镉 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 铬（六价） | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 铅 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 银 |  |  | ▲ |  |  |  |
| 氰化物 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 挥发酚 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 石油类 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 细菌总数 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 总大肠菌群 |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 粪大肠菌群 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |
| 氨氮 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 氯仿 |  |  | ▲ |  |  |  |
| 四氯化碳 |  |  | ▲ |  |  |  |
| 苯并（α）芘 |  |  | ▲ |  |  |  |
| 滴滴涕 |  |  | ▲ |  |  |  |
| 六六六 |  |  | ▲ |  |  |  |
| 总（α）放射性 |  |  | ▲ |  |  |  |
| 总（β）放射性 |  |  | ▲ |  |  |  |
| 硫化物 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 氟化物 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 项目合计 | 29 | 4 | 35 | 4 | 9 | 4 |