## 公报
青岛市城市供水水质公报（2026年1月20日发布）
2025年12月1日，青岛市水务管理局对我市七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下： 本次共抽检11个水厂出厂水水样和42个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），全市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.79 | —— | 未检出 | 未检出 | 0.99 | 无
| 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.17 | --
崂山区 | 出厂水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.39 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.09 | 无
| 管网水 | 0.70 | <5 | 0 | 0.39 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.96 | --
黄岛区 | 出厂水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.47 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | 无
| 管网水 | 0.41 | <5 | 0 | 0.13 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | --
即墨区 | 出厂水 | 0.39 | <5 | 0 | 0.58 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.9 | 无
| 管网水 | 0.61 | <5 | 0 | 0.30 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.69 | --
胶州市 | 出厂水 | 0.14 | <5 | 0 | -- | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 2.02 | 无
| 管网水 | 0.45 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.39 | --
莱西市 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.6 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.22 | 无
| 管网水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.40 | --
平度市 | 出厂水 | 0.64 | <5 | 0 | 0.65 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.73 | 无
| 管网水 | 0.60 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.39 | --
城阳区 | 出厂水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.63 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.34 | 无
| 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.95 | --
高新区 | 管网水 | 0.64 | <5 | 0 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.34 | --
国家标准 （GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1，出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无
备注： | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。
2、出厂水除上述7项指标外，还包括肉眼可见物，共8项指标。

## 数据明细
抽 检 明 细
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区
2025.12.1 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.74 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 无
2025.12.1 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.83 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 无
2025.12.1 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.79 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 无
2025.12.1 | 下王埠 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.88 | --
2025.12.1 | 东李村 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.15 | --
2025.12.1 | 南京路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.29 | --
2025.12.1 | 四川路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.32 | --
2025.12.1 | 四流中路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.27 | --
2025.12.1 | 大名路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1 | --
2025.12.1 | 太平路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.13 | --
2025.12.1 | 山东路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.32 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.04 | --
2025.12.1 | 山西路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.05 | --
2025.12.1 | 平安路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.76 | --
2025.12.1 | 延安路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.26 | --
2025.12.1 | 板桥坊 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.34 | --
2025.12.1 | 水清沟 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.41 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | --
2025.12.1 | 沧口公园 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.22 | --
2025.12.1 | 泰山路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.96 | --
2025.12.1 | 洪山坡 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.04 | --
2025.12.1 | 浮山后六小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.32 | --
2025.12.1 | 海云庵 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.08 | --
2025.12.1 | 登州路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.23 | --
2025.12.1 | 福北小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.9 | --
2025.12.1 | 达翁小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.43 | --
2025.12.1 | 长春路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.63 | --
2025.12.1 | 鲁信长春花园 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.2 | --
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
崂山区
2025.12.22 | 晓望水厂 | 出厂水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.39 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.09 | 无
2025.12.22 | 王哥庄街道 | 管网水 | 0.51 | <5 | 0 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.9 | --
2025.12.22 | 晓望小学 | 管网水 | 0.88 | <5 | 0 | 0.4 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.01 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
黄岛区
2025.12.22 | 管家楼水厂 | 出厂水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.47 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | 无
2025.12.22 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.33 | <5 | 0 | -- | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | 无
2025.12.22 | 昊成实业 | 管网水 | 0.39 | <5 | 0 | -- | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | --
2025.12.22 | 家佳源 | 管网水 | 0.4 | <5 | 0 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.78 | --
2025.12.22 | 宏运东都酒店 | 管网水 | 0.42 | <5 | 0 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.68 | --
2025.12.22 | 峄山高位水池 | 管网水 | 0.42 | <5 | 0 | -- | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
即墨区
2025.12.25 | 市北水厂 | 出厂水 | 0.39 | <5 | 0 | 0.58 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.9 | 无
2025.12.25 | 新都小区 | 管网水 | 0.62 | <5 | 0 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.72 | --
2025.12.25 | 市北医院 | 管网水 | 0.6 | <5 | 0 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.66 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
胶州市
2025.12.24 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.14 | <5 | 0 | -- | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 2.02 | 无
2025.12.24 | 胶州八中 | 管网水 | 0.55 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.59 | --
2025.12.24 | 宝龙城市广场 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.18 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
莱西市
2025.12.23 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.6 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.22 | 无
2025.12.23 | 源杰大酒店 | 管网水 | 0.37 | <5 | 0 | 0.58 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.41 | --
2025.12.23 | 望城加压站 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.3 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.39 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
平度市
2025.12.26 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.64 | <5 | 0 | 0.65 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.73 | 无
2025.12.26 | 山水龙苑物业 | 管网水 | 0.85 | <5 | 0 | 0.7 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.43 | --
2025.12.26 | 千汇花园物业 | 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.34 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
城阳区
2025.12.24 | 棘洪滩水厂二厂 | 出厂水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.63 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.34 | 无
2025.12.24 | 棘洪滩街道办事处 | 管网水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.94 | --
2025.12.24 | 棘洪滩水厂门卫 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.58 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.33 | --
2025.12.25 | 万科魅力之城 | 管网水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.31 | --
2025.12.25 | 城阳区海洋渔业局 | 管网水 | 0.37 | <5 | 0 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.2 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
高新区
2025.12.24 | 上马管线所 | 管网水 | 0.64 | <5 | 0 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.34 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。