**青岛市用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第1季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区市 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 平度市 | 兴平水厂 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2021.3.2 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 平度市 | 凤台供电所 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2021.3.2 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 平度市 | 开发区法庭 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2021.3.2 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 平度市 | 南苑新区 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2021.3.2 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 平度市 | 西马家沟村委 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2021.3.2 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 平度市 | 东阁街道办 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2021.3.2 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 薛家岛市政排水三队（长江东路泽润广场） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 山里小区（金沙滩路180号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 区政府热线服务中心（长江中路379号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 宏运大酒店（香江路227号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 江山瑞城（江山南路123号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 万利国际上流汇（武夷山路1号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 电镀工业园（黄河东路139号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 区中医医院（海南岛路158号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 自来水监测站（沂河路76号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 龟田食品（六盘山路18号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 星华面粉厂（铁橛山路） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 区人民医院体检中心（灵山湾路） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 水灵山路供水供热服务站（海王路279甲附近） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 公共卫生服务中心（灵山湾路567号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市南区 | 中山路街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.4.6 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市南区 | 江苏路街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.4.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市南区 | 金门路街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.4.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市南区 | 珠海路街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.4.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市南区 | 八大关街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.4.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市南区 | 湛山街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.4.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市南区 | 香港中路街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.4.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市南区 | 八大湖街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.4.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区 | 城阳街道城子社区 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2021.3.4 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区 | 流亭街道仙家寨小区 | 青岛市中法海润供水有限公司白沙河水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2021.3.4 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区 | 夏庄街道夏庄社区 | 青岛市中法海润供水有限公司崂山水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2021.3.4 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区 | 惜福镇街道后金社区 | 城阳区水务有限公司惜福镇水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2021.3.4 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区 | 棘洪滩街道港北社区 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2021.3.4 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区 | 红岛街道嘉苑小区 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2021.3.4 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区 | 河套街道金日家园 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2021.3.4 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区 | 上马街道书香华府 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2021.3.4 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 李沧区 | 世园街道宾川路78-1号 | 海润水厂 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.3.9 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 李沧区 | 李沧区振华街道四流中路3-10号 | 海润水厂 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.3.9 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 李沧区 | 湘潭路街道办湘潭路34号 | 海润水厂 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.3.9 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 李沧区 | 李沧区兴城街道兴城路49号 | 海润水厂 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.3.9 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 李沧区 | 李沧区九水街道金水路678号 | 海润水厂 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.3.9 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 李沧区 | 虎山路街道办富锦路259号 | 海润水厂 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.3.9 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 李沧区 | 李沧区李村街道果园路11号 | 海润水厂 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.3.9 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 李沧区 | 李沧区浮山街道青山路265号 | 海润水厂 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 2021.3.9 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 即墨区 | 即墨区盛兴街78号（卫生局） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2021.2.1 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 即墨区 | 即墨区鹤山路833号（豪苑大酒店） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2021.2.1 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 即墨区 | 即墨区李家营村村委北100米（同济水厂） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2021.2.1 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 即墨区 | 即墨区文峰路306号（市南供水服务所） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2021.2.1 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 即墨区 | 即墨区烟青路512号（市北医院） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2021.2.1 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 即墨区 | 即墨区黄河三路40号（潮海中学） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2021.2.1 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 莱西市 | 莱西市上海东路水岸花园 | 城市自来水管网延伸工程 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2021.3.31 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 莱西市 | 莱西市市立医院 | 城市自来水管网延伸工程 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2021.3.31 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 莱西市 | 莱西市翡翠城西区 | 城市自来水管网延伸工程 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2021.3.31 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 莱西市 | 莱西市龙口路安居小区 | 城市自来水管网延伸工程 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2021.3.31 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 莱西市 | 莱西市疾病控制中心 | 城市自来水管网延伸工程 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2021.3.31 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 莱西市 | 莱西市月湖小区明华街9号 | 城市自来水管网延伸工程 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2021.3.31 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 崂山区 | 崂山区松岭路社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 崂山区 | 崂山区麦岛社区卫生服务中心 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 崂山区 | 崂山区金家岭社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 崂山区 | 崂山区华都社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 崂山区 | 崂山区悠然苑社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 崂山区 | 崂山区东城国际社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 崂山区 | 崂山区疾病预防控制中心 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 崂山区 | 崂山区株洲路社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2021.3.16 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 胶州市 | 移动公司 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 胶州市 | 胶州市渤海湾花园 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 胶州市 | 胶州市疾病预防控制中心 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 胶州市 | 琴牌乳业 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 胶州市 | 融城小区 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 胶州市 | 盛元阁酒店 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市北区 | 市北区金华支路2号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市北区 | 市北区郑州路53号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市北区 | 市北区抚顺路25号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市北区 | 市北区埕口路15号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市北区 | 市北区同和路78号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市北区 | 市北区同安二路2号乙 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市北区 | 市北区德平路3号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，游离余氯低于指标要求，其他所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
| 市北区 | 市北区登州路39号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2021.3.23 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。