**青岛市城区用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第2季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区市 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 平度市 | 兴平水厂 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2023.5.29 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标，包含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 凤台供电所 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2023.5.29 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 开发区法庭 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2023.5.29 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 南苑新区 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2023.5.29 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 平度市瑞东气体制造有限公司 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2023.5.29 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 东阁街道办 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2023.5.29 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 薛家岛市政排水三队（长江东路泽润广场） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标，包含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 山里小区（金沙滩路180号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 机关东部会议中心（长江中路369号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 宏运大酒店（香江路227号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 盛世江山（富春江路1076号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 万利国际上流汇（武夷山路1号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 电镀工业园（黄河东路139号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 区中医医院（海南岛路158号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 自来水监测站（沂河路76号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 龟田食品（六盘山路18号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 星华面粉厂（铁橛山路） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 区人民医院体检中心（灵山湾路） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 水灵山路供水供热服务站（海王路279甲附近） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 公共卫生服务中心（灵山湾路567号） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2023.5.19 | 经检测，结果为所检指标均达标（因检测能力受限，一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测）。 | 无 | 无 |
| 市南区 | 中山路街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 青岛市疾病预防控制中心 | 2023.6.29 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标，包含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 检测指标中二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐，因实验室条件有限未检测，其他相关指标经检测，结果均达标。 | 无 | 无 |
| 江苏路街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 青岛市疾病预防控制中心 | 2023.6.29 | 检测指标中二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐，因实验室条件有限未检测，其他相关指标经检测，结果均达标。 | 无 | 无 |
| 金门路街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 青岛市疾病预防控制中心 | 2023.6.29 | 检测指标中二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐，因实验室条件有限未检测，其他相关指标经检测，结果均达标。 | 无 | 无 |
| 珠海路街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 青岛市疾病预防控制中心 | 2023.6.29 | 检测指标中二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐，因实验室条件有限未检测，其他相关指标经检测，结果均达标。 | 无 | 无 |
| 八大关街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 青岛市疾病预防控制中心 | 2023.6.29 | 检测指标中二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐，因实验室条件有限未检测，其他相关指标经检测，结果均达标。 | 无 | 无 |
| 湛山街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 青岛市疾病预防控制中心 | 2023.6.29 | 检测指标中二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐，因实验室条件有限未检测，其他相关指标经检测，结果均达标。 | 无 | 无 |
| 香港中路街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 青岛市疾病预防控制中心 | 2023.6.29 | 检测指标中二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐，因实验室条件有限未检测，其他相关指标经检测，结果均达标。 | 无 | 无 |
| 八大湖街道办事处 | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 青岛市疾病预防控制中心 | 2023.6.29 | 检测指标中二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐，因实验室条件有限未检测，其他相关指标经检测，结果均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区 | 城阳区城阳街道城子社区 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2023.6.1 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标，包含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区流亭街道仙家寨小区 | 青岛市中法海润供水有限公司白沙河水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2023.5.29 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区夏庄街道夏庄社区 | 青岛市中法海润供水有限公司崂山水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2023.5.29 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区惜福镇街道后金社区 | 城阳区水务有限公司惜福镇水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2023.5.29 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区棘洪滩街道港北社区 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2023.6.1 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区红岛街道嘉苑小区 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2023.6.1 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区河套街道金日家园 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2023.6.1 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区上马街道书香华府 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2023.6.1 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 李沧区 | 世园街道宾川路99-46号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2023.6.6 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标，包含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，氯酸盐、 亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 振华路街道办四流中路3-10号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2023.6.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，氯酸盐、 亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 湘潭路街道办湘潭路38号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2023.6.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，氯酸盐、 亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 兴城路街道办兴城路49号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2023.6.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，氯酸盐、 亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 九水路街道办灵川路3号3-3 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2023.6.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，氯酸盐、 亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 虎山路街道办黑龙江中路259号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2023.6.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，氯酸盐、 亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 李沧区李村街道果园路11号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2023.6.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，氯酸盐、 亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 李沧区浮山街道青山路267-17号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2023.6.6 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，氯酸盐、 亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 即墨区 | 即墨区盛兴街78号（卫生局） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2023.6.28 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标，包含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标（一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物10项指标因检测能力受限，未检测）。 | 无 | 无 |
| 即墨区鹤山路833号（豪苑大酒店） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2023.6.28 | 经检测，结果为所检指标均达标（一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物10项指标因检测能力受限，未检测）。 | 无 | 无 |
| 即墨区李家营村村委北100米（同济水厂） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2023.6.28 | 经检测，结果为所检指标均达标（一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物10项指标因检测能力受限，未检测）。 | 无 | 无 |
| 即墨区文化路306号（市南供水服务所） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2023.6.28 | 经检测，结果为所检指标均达标（一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物10项指标因检测能力受限，未检测）。 | 无 | 无 |
| 即墨区烟青路512号（市北医院） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2023.6.28 | 经检测，结果为所检指标均达标（一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物10项指标因检测能力受限，未检测）。 | 无 | 无 |
| 即墨区黄河三路40号（潮海中学） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2023.6.28 | 经检测，结果为所检指标均达标（一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物10项指标因检测能力受限，未检测）。 | 无 | 无 |
| 莱西市 | 莱西市上海东路水岸花园二期4号楼301户（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标，包含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、滨酸盐、二氯一澳甲烷、三卤甲烷、三滨甲烷、-氯二澳甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 莱西市疾病控制中心（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、滨酸盐、二氯一澳甲烷、三卤甲烷、三滨甲烷、-氯二澳甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 莱西市市立医院（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、滨酸盐、二氯一澳甲烷、三卤甲烷、三滨甲烷、-氯二澳甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 莱西市翡翠城西区门卫室（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、滨酸盐、二氯一澳甲烷、三卤甲烷、三滨甲烷、-氯二澳甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 莱西市月湖小区明华街9号楼（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、滨酸盐、二氯一澳甲烷、三卤甲烷、三滨甲烷、-氯二澳甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 莱西市龙口路安居小区理发店（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 经检测，结果为所检指标均达标。因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、滨酸盐、二氯一澳甲烷、三卤甲烷、三滨甲烷、-氯二澳甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 崂山区 | 崂山区松岭路社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2023.5.24 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标，包含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标(因检验方法受限，未检测二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐） | 无 | 无 |
| 崂山区麦岛社区卫生服务中心 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2023.5.24 | 经检测，结果为所检指标均达标(因检验方法受限，未检测二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐） | 无 | 无 |
| 崂山区金家岭社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2023.5.24 | 经检测，结果为所检指标均达标(因检验方法受限，未检测二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐） | 无 | 无 |
| 崂山区华都社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2023.5.24 | 经检测，结果为所检指标均达标(因检验方法受限，未检测二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐） | 无 | 无 |
| 崂山区悠然苑社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2023.5.24 | 经检测，结果为所检指标均达标(因检验方法受限，未检测二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐） | 无 | 无 |
| 崂山区东城国际社区卫生服务站 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2023.5.24 | 经检测，结果为所检指标均达标(因检验方法受限，未检测二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐） | 无 | 无 |
| 崂山区疾病预防控制中心 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2023.5.24 | 经检测，结果为所检指标均达标(因检验方法受限，未检测二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐） | 无 | 无 |
| 崂山区株洲路科苑经四路交界 | 青岛海润自来水公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2023.5.24 | 经检测，结果为所检指标均达标(因检验方法受限，未检测二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐） | 无 | 无 |
| 胶州市 | 融城小区 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标，包含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 盛圆阁饭店 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 经检测，结果为所检指标均达标因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 胶州市疾病预防控制中心 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 经检测，结果为所检指标均达标因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 移动公司 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 经检测，结果为所检指标均达标因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 宝龙城市广场 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 经检测，结果为所检指标均达标因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 渤海湾花园 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2023.6.13 | 经检测，结果为所检指标均达标因检测能力受限，二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷未检测。 | 无 | 无 |
| 市北区 | 市北区金华支路2号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2023.04 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标，包含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。（因检测方法受限，氰化物、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测） | 无 | 无 |
| 市北区郑州路53号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2023.04 | 经检测，结果为所检指标均达标。（因检测方法受限，氰化物、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测） | 无 | 无 |
| 市北区同和路27号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2023.04 | 经检测，结果为所检指标均达标。（因检测方法受限，氰化物、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测） | 无 | 无 |
| 市北区同安二路6号乙 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2023.04 | 经检测，结果为所检指标均达标。（因检测方法受限，氰化物、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测） | 无 | 无 |
| 市北区抚顺路25号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2023.04 | 经检测，结果为所检指标均达标。（因检测方法受限，氰化物、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测） | 无 | 无 |
| 市北区武定路44号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2023.04 | 经检测，结果为所检指标均达标。（因检测方法受限，氰化物、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测） | 无 | 无 |
| 市北区登州路39号南门 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2023.04 | 经检测，结果为所检指标均达标。（因检测方法受限，氰化物、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测） | 无 | 无 |
| 市北区芙蓉路 5号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2023.04 | 经检测，结果为所检指标均达标。（因检测方法受限，氰化物、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐未检测） | 无 | 无 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。