青岛市市场监督管理局

青岛市市场监督管理局

2020年计量授权机构随机监督抽查工作方案

根据省市场监管局关于2020年“双随机、一公开”抽查工作计划，结合我市工作实际，依据《计量法》、《计量授权管理办法》和《法定计量检定机构监督管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，经研究决定，在全市范围内组织开展2020 年计量授权机构随机监督抽查工作，为确保监督抽查工作的有效实施，制定本工作方案。
   一、 抽查对象：

对青岛市开展计量检定工作的授权机构。

二、抽查内容：

一是被授权机构贯彻执行计量法律法规情况；二是被授权机构的计量标准量值溯源和日常运行情况；三是被授权机构计量检定工作的规范性，包括检定记录、证书和质量记录的完整性、真实性等；四是被授权机构是否存在其他违法、 违规行为 ，质量体系运行是否有效等。

三、抽查方式：

市局按照“双随机、一公开”工作实施规则，从已建立的计量授权机构随机抽查单位名单库中，按照30%的比例随机抽取检查授权机构。抽查人员从计量授权机构随机抽查人员名录库中随机抽取。

四、抽查时间：

2020年9月23日至10月15日。

五、抽查要求：

1、抽查全程按照《计量授权管理办法》、《法定计量检定机构监督管理办法》和本工作方案的要求进行。既要保证必要的抽查覆盖面，又要避免对授权机构正常生产经营造成影响。抽查通过“双随机、一公开”平台发起抽查任务，随机抽取检查对象，匹配检查人员，下达检查任务，做到全程留痕、责任可溯。

2、抽查中坚持边抽查、边宣传、边解决实际问题的原则，监督检查中发现的违法违规行为，要依法进行严厉查处， 情节严重的由授权部门吊销授权证书。

附件：计量技术机构监督检查一览表

青岛市市场监督管理局

2020年9月22日

（联系人：张夕阳，联系电话：85730601）

附件

计量技术机构监督检查一览表

被检查单位名称：                                          检查时间：

机构授权证书号：                                          有效期至：

| 序号 | 检查内容 | 检查记事 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 有缺陷 | 不符合 | 检查记事 |
| 1 | 4.1 计量标准器及配套设备 | 4.1.1计 量标准器 及配套设 备的配置 | 4.1.1.1计量标准器及配套设备配置应当科学合理，完整齐全，并能满足开展检定或校准工作的需要。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 4.1.1.2计量标准器及主要配套设备的计量特性符合相应计量检定规程或技术规范的规定。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 4.1.2计量标准的溯源性 | 4.1.2计量标准的溯源性符合要求，计量标准器及主要配套设备均有连续、有效的检定或校准证书。 |  |  |  |  |
| 4 | 4.2计量标准的主要计量特性 | 4.2计量标准的稳定性合格 |  |  |  |  |
| 5 | 4.3环境条件及设施 | 4.3温度、湿度、照明、供电等环境条件符合要求 |  |  |  |  |
| 6 | 4.4人员 | 4.4每个项目有至少两名具有相应能力的检定或校准人员 |  |  |  |  |
| 7 | 4.5文件集 | 4.5.1 | 4.5.1有有效的计量检定规程或技术规范 |  |  |  |  |
| 8 |  | 4.5.2计量标准技术报告 | 4.5.2检定或校准结果的测量不确定度评定合理 |  |  |  |  |
| 9 |  | 4.5.3检定或校准原始记录 | 4.5.3原始记录格式规范、信息量齐全，填写、更改、签名及保存等符合相应规定 |  |  |  |  |
| 10 |  | 4.5.4检定或校准证书 | 4.5.4检定或校准证书结论正确，内容符合要求 |  |  |  |  |

被检查单位签字：                           检查人员签字：