## 监督检验报告信息
2024年房间空气调节器产品质量市监督抽查结果
本次抽查了生产领域10家企业10批次。所检项目全部符合标准。 依据GB 4706.1—2005、GB 4706.32-2012、GB 4343.1-2018、GB 17625.1-2012、GB 21455-2019、GB/T 7725-2004、GB/T 7725-2022等标准，对对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，耐潮湿，泄漏电流和电气强度，机械强度，结构（不包括22.46条的试验），内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，额定制冷量，额定制冷消耗功率，额定中间制冷量，额定中间制冷消耗功率，额定制热量，额定制热消耗功率，额定中间制热量，额定中间制热消耗功率，额定低温制热量，额定低温制热消耗功率，能效等级（制冷季节能源消耗效率）或能效等级（全年能源消耗效率），待机功率（额定制冷量≤4500W），端子骚扰电压（连续骚扰），骚扰功率、辐射骚扰，谐波电流等27个项目进行了检验。 具体抽查结果见附件。
附件
2024年房间空气调节器产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位
1 | 生产领域 | 分体式房间空调器 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 913702122648088392 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 2024-06-08/— | KFR-50GW/22KEA8101 | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2024-06-12 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院
2 | 生产领域 | 低环境温度空气源热泵热风机 | 鼎信阳光环境技术有限公司 | 91370283579768421B | 鼎信阳光环境技术有限公司 | 2023-06-30/— | DAC-20GW/DBh-a | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-06-28 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
3 | 生产领域 | 低环境温度空气源热泵热风机 | 青岛海盎暖通设备有限公司 | 91370281MA3M0K4F54 | 青岛海盎暖通设备有限公司 | 2024-03-21/— | HRF-2P | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2024-06-21 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院
4 | 生产领域 | 空调机 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 913702117439759413 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 2024-05-09/— | RAS-112FSLN3Q | HITACHI | 所检项目符合标准 | / | 2024-06-12 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
5 | 生产领域 | 直流变频风管机 | 三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 | 91370212614311559E | 三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 | 室内机2024-05-09、室外机2024-05-13/— | RFUS35WDVA-C1/RFUSC35WDVA-C1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-05-27 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
6 | 生产领域 | 通信基站用单元式空调机 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 91370211713728210Q | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024-06-07/— | KFR-120LW/71FAJ12（通信） | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2024-06-21 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
7 | 生产领域 | 分体挂壁式变频房间空调器 | 海信空调有限公司 | 91370283667863672A | 海信空调有限公司 | 2024-05-09/— | KFR-35GW/X600U-X1 | Hisense | 所检项目符合标准 | / | 2024-05-23 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
8 | 生产领域 | 超低温空气能热泵机组 | 青岛中科能匠科技有限公司 | 91370282MA3U0692XD | 青岛中科能匠科技有限公司 | 2024-06-24/— | RY-150W/EBP-11 | Enerpower | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
9 | 生产领域 | 空调机 | 青岛江森自控空调有限公司 | 91370211MA3MQBJEXG | 青岛江森自控空调有限公司 | 2024-04-25/— | YCOH040HSEKBQ1 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2024-06-12 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
10 | 生产领域 | 变频分体热泵型挂壁式房间空气调节器 | 青岛澳柯玛环境科技有限公司 | 91370211MA3EX9KR8N | 青岛澳柯玛环境科技有限公司 | 2023-04/— | KFR-35GW/BpB117-FU1 | AUCMA | 所检项目符合标准 | / | 2024-06-12 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院