## 公报
青岛市城市供水水质公报（2025年10月21日发布）
2025年9月1日，青岛市水务管理局对我市七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下： 本次共抽检11个水厂出厂水水样和42个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），七区三市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.88 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.33 | 无
| 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.24 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.26 | --
崂山区 | 出厂水 | 0.59 | <5 | 0 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.06 | 无
| 管网水 | 0.68 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.03 | --
黄岛区 | 出厂水 | 0.27 | <5 | 0 | -- | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 2.07 | 无
| 管网水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.23 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | --
即墨区 | 出厂水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.13 | 无
| 管网水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.18 | --
胶州市 | 出厂水 | 0.2 | <5 | 0 | -- | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无
| 管网水 | 0.23 | <5 | 0 | -- | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | --
莱西市 | 出厂水 | 0.2 | <5 | 0 | 0.66 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.7 | 无
| 管网水 | 0.19 | <5 | 0 | 0.39 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.83 | --
平度市 | 出厂水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.6 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.19 | 无
| 管网水 | 0.49 | <5 | 0 | 0.51 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.27 | --
城阳区 | 出厂水 | 0.41 | <5 | 0 | 0.64 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.03 | 无
| 管网水 | 0.19 | <5 | 0 | 0.20 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.27 | --
高新区 | 管网水 | 0.41 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.27 | --
国家标准 （GB5749-2022) |  | ≤1；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05，出厂水和末梢水限值为2 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02，出厂水和末梢水限值为0.8 | ≤100；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为500 | 不应检出 | ≤3 | 无
备注： | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。
2、出厂水除上述7项指标外，还包括肉眼可见物，共8项指标。

## 数据明细
抽 检 明 细
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区
2025.9.1 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.87 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.12 | 无
2025.9.1 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.83 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 无
2025.9.1 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.95 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.63 | 无
2025.9.1 | 晓翁村 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.97 | --
2025.9.1 | 中崂路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.34 | --
2025.9.1 | 果园路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | --
2025.9.1 | 万年泉路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | --
2025.9.1 | 丽海花园 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.81 | --
2025.9.1 | 青岛大学 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.99 | --
2025.9.1 | 大麦岛 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | --
2025.9.1 | 浮山后四小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.94 | --
2025.9.1 | 浮山后一小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.05 | --
2025.9.1 | 夹岭沟 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.23 | --
2025.9.1 | 台柳路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | --
2025.9.1 | 错埠岭 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.08 | --
2025.9.1 | 东南山 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | --
2025.9.1 | 杭州路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.29 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.18 | --
2025.9.1 | 黄台路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.32 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | --
2025.9.1 | 台东六路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.6 | --
2025.9.1 | 道口路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | --
2025.9.1 | 桓台路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.35 | --
2025.9.1 | 上海路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.48 | --
2025.9.1 | 火车站 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.47 | --
2025.9.1 | 南海路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.32 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.86 | --
2025.9.1 | 湛山大路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.94 | --
2025.9.1 | 闽江路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.31 | --
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
崂山区
2025.9.16 | 晓望水厂 | 出厂水 | 0.59 | <5 | 0 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.06 | 无
2025.9.16 | 王哥庄街道 | 管网水 | 0.63 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.04 | --
2025.9.16 | 晓望小学 | 管网水 | 0.73 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.02 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
黄岛区
2025.9.15 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.23 | <5 | 0 | -- | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 2.41 | 无
2025.9.15 | 高家台水厂 | 出厂水 | 0.31 | <5 | 0 | -- | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | 无
2025.9.15 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 管网水 | 0.23 | <5 | 0 | -- | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | --
2025.9.15 | 山大医院 | 管网水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.1 | --
2025.9.15 | 家佳源 | 管网水 | 0.2 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.26 | --
2025.9.15 | 疾控中心 | 管网水 | 0.2 | <5 | 0 | -- | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
即墨区
2025.9.18 | 同济水厂 | 出厂水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.13 | 无
2025.9.18 | 豪苑酒店 | 管网水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.3 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.2 | --
2025.9.18 | 鹤山路供水服务网点 | 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.15 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
胶州市
2025.9.17 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.2 | <5 | 0 | -- | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无
2025.9.17 | 火车北站 | 管网水 | 0.21 | <5 | 0 | -- | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | --
2025.9.17 | 北关派出所 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | -- | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
莱西市
2025.9.11 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.2 | <5 | 0 | 0.66 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.7 | 无
2025.9.11 | 莱西自来水公司 | 管网水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.43 | -- | 未检出 | 未检出 | 2 | --
2025.9.11 | 雍景园 | 管网水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.66 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
平度市
2025.9.16 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.6 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.19 | 无
2025.9.16 | 城南供电所 | 管网水 | 0.5 | <5 | 0 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.22 | --
2025.9.16 | 开发区法庭 | 管网水 | 0.48 | <5 | 0 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.32 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
城阳区
2025.9.17 | 棘洪滩水厂一厂 | 出厂水 | 0.41 | <5 | 0 | 0.64 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.03 | 无
2025.9.17 | 棘洪滩街道办事处 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.89 | --
2025.9.17 | 棘洪滩村委 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.91 | --
2025.9.18 | 城阳区农业局 | 管网水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | --
2025.9.18 | 顺德居小区 | 管网水 | 0.09 | <5 | 0 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.67 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
高新区
2025.9.17 | 上马管线所 | 管网水 | 0.41 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.27 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。