青岛市用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第3季度）

| 区市 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平度市 | 兴平水厂 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2025.09.03 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 凤台供电所 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2025.09.03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 开发区法庭 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2025.09.03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 南苑新区 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2025.09.03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 平度市瑞东气体制造有限公司 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2025.09.03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 千汇花园 | 兴平水厂 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 2025.09.03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 西海岸新区 | 孟家庄水厂 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.16 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 自来水监测站（西区） | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 铁山街道办事处 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 石河头水厂 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 星光岛 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 高家台水厂 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 红石崖水厂 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 小珠山水厂 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 薛家岛市政排水三队 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 王台供水处 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 管家楼水厂 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 电镀工业园 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 机关东部会议中心 | 市政自来水 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 西海岸新区疾病预防控制中心 | 2025.7.21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市南区 | 湛山街道（秀湛路9号秀湛路社区服务中心1楼洗手池水龙头） | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 2025.9.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 八大关街道（函谷关路17号山东省慢性病医院食堂水龙头） | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 2025.9.10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 珠海路街道（汕头路1号青岛华清池康养管理有限公司1楼洗手池水龙头） | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 2025.9.10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 香港中路街道（南京路12号五四广场社区3号楼2301室洗手池水龙头） | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 2025.9.10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 中山路街道（安徽路8号青岛君品海岸酒店1楼洗手池水龙头） | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 2025.9.10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 八大湖街道（福州北路66号1楼洗手池水龙头） | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 2025.9.10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 江苏路街道（黄县路37号江苏路街道社区卫生服务中心1楼洗手池水龙头） | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 2025.9.10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 金门路街道（福清路3号福清路社区卫生服务中心1楼洗手池水龙头） | 青岛海润自来水公司崂山水厂（城阳夏庄驻地） | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 2025.9.10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 城阳区 | 城阳区城阳街道城子社区 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2025.8.27 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 城阳区流亭街道仙家寨小区 | 青岛市中法海润供水有限公司白沙河水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2025.8.26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 城阳区夏庄街道夏庄社区 | 青岛市中法海润供水有限公司崂山水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2025.8.26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 城阳区惜福镇街道后金社区 | 城阳区水务有限公司惜福镇水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2025.8.26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 城阳区棘洪滩街道港北社区 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2025.8.27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 城阳区红岛街道嘉苑小区 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2025.8.27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 城阳区河套街道金日家园 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2025.8.27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 城阳区上马街道书香华府 | 城阳区水务有限公司棘洪滩水厂 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 2025.8.27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 李沧区 | 世园街道宾川路78号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 振华路街道办四流中路3-10号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 湘潭路街道办湘潭路36号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 兴城路街道办兴城路49号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 九水路街道办金水路678号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 虎山路街道办黑龙江中路259号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 李沧区李村街道果园路11号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 李沧区浮山街道青山路267-17号 | 海润水厂 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 即墨区 | 即墨区盛兴街78号（卫生局） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2025.8.27 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 即墨区鹤山路833号（豪苑大酒店） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2025.8.27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 即墨区李家营村村委 | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2025.9.2 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 即墨区文峰路306号（市南供水服务所） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2025.8.27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 即墨区烟青路512号（市北医院） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2025.9.2 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 即墨区黄河三路40号（潮海中学） | 同济水厂 | 即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司 | 即墨区疾病预防控制中心 | 2025.8.26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 莱西市 | 莱西市杭州路水岸花园二期4号楼301户（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2025.9.8 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 莱西市石岛东路疾病预防控制中心（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2025.9.8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 莱西市威海西路市立医院食堂（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2025.9.8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 莱西市济南路翡翠城西区门卫室（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2025.9.8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 莱西市龙口路安居小区理发店（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2025.9.8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 莱西市琴岛东路龙翔一苑8号楼2单元301（末梢水） | 城区水厂 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 2025.9.8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 崂山区 | 崂山区松岭路社区卫生服务站 | 崂山海润水务有限公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 崂山区麦岛社区卫生服务中心 | 青岛市海润自来水集团有限公司东部公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 崂山区华都社区卫生服务站 | 青岛市海润自来水集团有限公司东部公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 崂山区悠然苑社区卫生服务站 | 青岛市海润自来水集团有限公司东部公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 崂山区东城国际社区卫生服务站 | 青岛市海润自来水集团有限公司东部公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 崂山区株洲路科苑经四路交界 | 崂山海润水务有限公司 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 胶州市 | 阜安街道胶州市疾控中心 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2025.7.7 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 阜安街道胶州市自来水公司 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2025.7.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 三里河街道三里河办事处 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2025.7.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 三里河街道龙湖昱城 | 青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂) | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2025.7.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 中云街道二里河加压站 | 青岛胶州自来水有限公司前韩水厂 | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2025.7.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 中云街道办事处华润城 | 青岛胶州自来水有限公司前韩水厂 | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 2025.7.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 市北区 | 市北区金华支路2号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 市北区郑州路53号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 市北区同和路27号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2025.7.15 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 市北区同安二路6号乙 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2025.7.15 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 市北区抚顺路25号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 市北区武定路44号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 市北区登州路39号南门 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
|  | 市北区芙蓉路 5号 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 2025.7.14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。