青岛市用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第3季度）
	区市
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	平度市

	兴平水厂
	兴平水厂
	平度市疾病预防控制中心
	平度市疾病预防控制中心
	2026.09.01
	[bookmark: OLE_LINK6]《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	凤台供电所
	兴平水厂
	平度市疾病预防控制中心
	平度市疾病预防控制中心
	2026.09.01
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	开发区法庭
	兴平水厂
	平度市疾病预防控制中心
	平度市疾病预防控制中心
	2026.09.01
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	南苑新区
	兴平水厂
	平度市疾病预防控制中心
	平度市疾病预防控制中心
	2026.09.01
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	平度市瑞东气体制造有限公司
	兴平水厂
	平度市疾病预防控制中心
	平度市疾病预防控制中心
	2026.09.01
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	千汇花园
	兴平水厂
	平度市疾病预防控制中心
	平度市疾病预防控制中心
	2026.09.01
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	西海岸新区

	孟家庄水厂
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.6 
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	公共卫生服务中心
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.6 
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	星华面粉厂
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.6 
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	石河头水厂
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.6 
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	星光岛
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.6 
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	高家台水厂
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.7
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	红石崖水厂
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	小珠山水厂
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.7
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	薛家岛市政排水三队
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.7
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	王台供水处
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	管家楼水厂
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	电镀工业园
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	机关东部会议中心
	市政自来水
	西海岸新区疾控中心
	西海岸新区疾控中心
	2026.7.7
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	市南区

	江苏路街道黄县路37号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市南区疾病预防控制中心
	市南区疾病预防控制中心
	2026.9.14
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。


	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	珠海路街道汕头路1号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市南区疾病预防控制中心
	市南区疾病预防控制中心
	2026.9.14
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	湛山街道秀湛路9号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市南区疾病预防控制中心
	市南区疾病预防控制中心
	2026.9.14
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	八大湖街道福州北路66号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市南区疾病预防控制中心
	市南区疾病预防控制中心
	2026.9.14
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	中山路街道安徽路8号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市南区疾病预防控制中心
	市南区疾病预防控制中心
	2026.9.14
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	金门路街道福清路3号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市南区疾病预防控制中心
	市南区疾病预防控制中心
	2026.9.14
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	八大关街道函谷关路17号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市南区疾病预防控制中心
	市南区疾病预防控制中心
	2026.9.14
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	香港中路街道福州南路16号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市南区疾病预防控制中心
	市南区疾病预防控制中心
	2026.9.14
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	城阳区

	城阳区城阳街道城子社区
	城阳区水务有限公司棘洪滩水厂
	城阳区疾病预防控制中心
	城阳区疾病预防控制中心
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2026.8.19
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。


	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	城阳区夏庄街道夏庄社区
	青岛市中法海润供水有限公司崂山水厂
	城阳区疾病预防控制中心
	城阳区疾病预防控制中心
	2026.8.18
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	城阳区惜福镇街道后金社区
	城阳区水务有限公司惜福镇水厂
	城阳区疾病预防控制中心
	城阳区疾病预防控制中心
	2026.8.18
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	城阳区棘洪滩街道港北社区
	城阳区水务有限公司棘洪滩水厂
	城阳区疾病预防控制中心
	城阳区疾病预防控制中心
	2026.8.19
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	城阳区红岛街道嘉苑小区
	城阳区水务有限公司棘洪滩水厂
	城阳区疾病预防控制中心
	城阳区疾病预防控制中心
	2026.8.19
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	城阳区河套街道金日家园
	城阳区水务有限公司棘洪滩水厂
	城阳区疾病预防控制中心
	城阳区疾病预防控制中心
	2026.8.19
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	城阳区上马街道书香华府
	城阳区水务有限公司棘洪滩水厂
	城阳区疾病预防控制中心
	城阳区疾病预防控制中心
	2026.8.19
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	李沧区

	世园街道宾川路78号
	海润水厂
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	2026.9.8
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。


	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	振华路街道办四流中路3-10号
	海润水厂
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	2026.9.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	湘潭路街道办湘潭路36号
	海润水厂
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	2026.9.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	兴城路街道办兴城路49号
	海润水厂
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	2026.9.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	九水路街道办金水路678号
	海润水厂
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	2026.9.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	虎山路街道办黑龙江中路259号
	海润水厂
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	2026.9.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	李沧区李村街道果园路11号
	海润水厂
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	2026.9.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	李沧区浮山街道青山路267-17号
	海润水厂
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	2026.9.8
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	即墨区

	即墨区盛兴街78号（卫生局）
	同济水厂
	即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司
	即墨区疾病预防控制中心
	2026.8.31
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。


	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	即墨区鹤山路833号（豪苑大酒店）
	同济水厂
	即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司
	即墨区疾病预防控制中心
	2026.8.31
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	即墨区李家营村村委
	同济水厂
	即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司
	即墨区疾病预防控制中心
	2026.8.31
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	即墨区文化路306号（市南供水服务所）
	同济水厂
	即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司
	即墨区疾病预防控制中心
	2026.8.31
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	即墨区烟青路512号（市北医院）
	市北水厂
	即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司
	即墨区疾病预防控制中心
	2026.8.31
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	即墨区黄河三路40号（潮海中学）
	市北水厂
	即墨区疾病预防控制中心、即墨区自来水公司
	即墨区疾病预防控制中心
	2026.8.31
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	莱西市

	莱西市杭州路水岸花园二期4号楼一单元301户（末梢水）
	城区水厂
	莱西市疾病预防控制中心
	莱西市疾病预防控制中心
	2026.8.24
	
《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。

	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	莱西市石岛东路疾病预防控制中心（末梢水）
	城区水厂
	莱西市疾病预防控制中心
	莱西市疾病预防控制中心
	2026.8.24
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	莱西市威海西路市立医院食堂（末梢水）
	城区水厂
	莱西市疾病预防控制中心
	莱西市疾病预防控制中心
	2026.8.24
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	莱西市济南路翡翠城西区门卫室（末梢水）
	城区水厂
	莱西市疾病预防控制中心
	莱西市疾病预防控制中心
	2026.8.24
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	莱西市龙口路龙海花苑康乐蛋糕店（末梢水）
	城区水厂
	莱西市疾病预防控制中心
	莱西市疾病预防控制中心
	2026.8.24
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	莱西市琴岛东路76号龙翔一苑8号楼2单元301（末梢水）
	城区水厂
	莱西市疾病预防控制中心
	莱西市疾病预防控制中心
	2026.8.24
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	崂山区

	崂山区松岭路社区卫生服务站
	青岛市海润自来水集团有限公司东部公司
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	2026.8.12
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。

	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	崂山区麦岛社区卫生服务中心
	青岛市海润自来水集团有限公司南部公司
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	2026.8.12
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	崂山区华都社区卫生服务站
	青岛市海润自来水集团有限公司东部公司
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	2026.8.12
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	崂山区悠然苑社区卫生服务站
	青岛市海润自来水集团有限公司东部公司
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	2026.8.12
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	崂山区东城国际社区卫生服务站
	青岛市海润自来水集团有限公司东部公司
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	2026.8.12
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	崂山区株洲路科苑经四路交界
	崂山海润水务有限公司 
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	青岛市崂山区疾病预防控制中心
	2026.8.12
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	胶州市

	阜安街道胶州市疾控中心
	青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂)
	胶州市疾病预防控制中心
	胶州市疾病预防控制中心
	2026.7.6
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。

	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	阜安街道胶州市自来水公司
	青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂)
	胶州市疾病预防控制中心
	胶州市疾病预防控制中心
	2026.7.1
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	三里河街道三里河办事处
	青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂)
	胶州市疾病预防控制中心
	胶州市疾病预防控制中心
	2026.7.1
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	三里河街道龙湖昱城
	青岛引黄济青水务有限责任公司(棘洪滩水厂)
	胶州市疾病预防控制中心
	胶州市疾病预防控制中心
	2026.7.1
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	中云街道二里河加压站
	青岛胶州自来水有限公司前韩水厂
	胶州市疾病预防控制中心
	胶州市疾病预防控制中心
	2026.7.1
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	中云街道办事处华润城
	青岛胶州自来水有限公司前韩水厂
	胶州市疾病预防控制中心
	胶州市疾病预防控制中心
	2026.7.1
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	市北区

	市北区金华支路2号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市北区疾病预防控制中心
	市北区疾病预防控制中心
	2026.9.20
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（不包含放射性指标）。

	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	市北区郑州路53号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市北区疾病预防控制中心
	市北区疾病预防控制中心
	2026.9.20
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	市北区同和路27号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市北区疾病预防控制中心
	市北区疾病预防控制中心
	[bookmark: OLE_LINK3]2026.9.21
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	市北区同安二路6号乙
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市北区疾病预防控制中心
	市北区疾病预防控制中心
	2026.9.21
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	市北区抚顺路25号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市北区疾病预防控制中心
	市北区疾病预防控制中心
	2026.9.20
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	市北区德平路3号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市北区疾病预防控制中心
	市北区疾病预防控制中心
	2026.9.20
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	市北区登州路39号南门
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市北区疾病预防控制中心
	市北区疾病预防控制中心
	2026.9.20
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	
	市北区芙蓉路 5号
	青岛市海润自来水集团有限公司
	市北区疾病预防控制中心
	市北区疾病预防控制中心
	2026.9.20
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无



注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
